## แบบ ปร.4 สรุป1
แบบ ปร. 4 สรุป1
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
โครงการ : จ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียบ่อผึ่งชนิดสระเติมอากาศปูพื้นด้วยคอนกรีต ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลมะขาม ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลมะขาม
ประมาณราคาโดย ว่าที่เรือตรีอนันต์ สังขผาด | [7 empty] | วันที่ 14 มกราคม 2568
ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง |  | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ
|  |  |  | หน่วยละ | เป็นเงิน | หน่วยละ | เป็นเงิน
ส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)
| กลุ่มงานที่ 1 | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
1 | งานดิน | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
2 | พื้น+ผนังคอนกรีต | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
3 | งานอาคารโรงควบคุม | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
4 | งานรั้วคอนกรีต | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
5 | งานประตูเหล็ก | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
6 | ถังคลอรีน | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
7 | งานเดินท่อ - อุปกรณ์ในตัวระบบบำบัดน้ำเสีย | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
8 | งานเดินท่อ - รางระบายน้ำตัววีและบ่อMH. | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
9 | งานถมดิน+ปูหญ้าในตัวระบบบำบัดน้ำเสีย | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมเป็นเงินค่างานกลุ่มที่ 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
กลุ่มงานที่ 2
1 | งานตู้ควบคุมไฟฟ้า | 1 | ตู้ |  | 0 |  | 0 | 0
2 | งานสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในระบบฯ | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
3 | งานสายเมนตู้ควบคุมไฟฟ้า | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
4 | งานเครื่องกล | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมเป็นเงินค่างานกลุ่มที่ 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคาค่างานส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## แบบ ปร.4 สรุป2
แบบ ปร. 4 สรุป2
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
โครงการ : จ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียบ่อผึ่งชนิดสระเติมอากาศปูพื้นด้วยคอนกรีต ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลมะขาม ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลมะขาม
ประมาณราคาโดย ว่าที่เรือตรีอนันต์ สังขผาด | [7 empty] | วันที่ 14 มกราคม 2568
ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง |  | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ
|  |  |  | หน่วยละ | เป็นเงิน | หน่วยละ | เป็นเงิน
ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ
| กลุ่มงานที่ 1 | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
1 | งานครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
2 | เครื่องมือ | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ครุภัณฑ์ตู้-โต๊ะ-เก้าอี้สำเร็จรูป | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมเป็นเงินค่างานกลุ่มที่ 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคาค่างานส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ส่วนที่ 3 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่เป็นต้องมี
กลุ่มงานที่ 1
1 | งานระบบป้องกันดินพัง (SHEET PILE) |  |  |  |  | 0 | 0
2 | งานระบบป้องกันอันตราย
3 | งานบูรณะ
| รวมเป็นเงินค่างานกลุ่มที่ 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคาค่างานส่วนที่ 3 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่เป็นต้องมี |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## ส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราค
แบบ ปร. 4
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
โครงการ : จ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียบ่อผึ่งชนิดสระเติมอากาศปูพื้นด้วยคอนกรีต ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลมะขาม ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลมะขาม
ประมาณราคาโดย ว่าที่เรือตรีอนันต์ สังขผาด | [7 empty] | วันที่ 14 มกราคม 2568
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | วัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าแรง | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | และค่าวัสดุ
ระบบบำบัดแบบบ่อผึ่ง สระเติมอากาศ โรงพยาบาลมะขาม
ส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)
กลุ่มงานที่ 1 (หมวดงานก่อสร้าง)
1 | งานดิน
1.1 | งานขุดดิน | 536.63 | ลบ.ม. | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | งานนำดินไปทิ้ง | 536.63 | ลบ.ม. | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | งานถมดิน (เฉพาะคันบ่อ) | 546.25 | ลบ.ม. | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | งานบดอัดดิน | 1170.75 | ลบ.ม. | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5 | ทรายบดอัดพื้นบ่อ หนา 10 ซม. | 66 | ลบ.ม. | 0 | 0 |  | 0 | 0
| รวมเป็นเงิน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมเป็นเงินรายการที่ 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | พื้น+ผนังคอนกรีต (สำหรับบ่อคอนกรีต)
2.1 | คอนกรีตหนา 10 ซม. | 74.6 | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.#0.20 | 940 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | บันไดคอนกรีต | 1 | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมเป็นเงิน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมเป็นเงินรายการที่ 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | งานอาคารโรงควบคุม
3.1 | งานโครงสร้าง
3.1.1 | ขุดดิน-ถมกลับ | 15 | ลบ.ม. | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2 | ทรายรองพื้นอัดแน่น | 22 | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.3 | คอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 0.5 | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.4 | คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | 14 | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.5 | เหล็กเส้นกลมโครงสร้าง
| - เหล็ก RB 6 มม. | 170 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - เหล็ก RB 9 มม. | 590 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - เหล็ก DB 12 มม. | 503 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - เหล็ก DB 16 มม. | 112 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.6 | ลวดผูกเหล็ก | 41 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.7 | ไม้แบบ | 93 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.8 | ไม้ค้ำยัน | 28 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.9 | ตะปู | 23 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.10 | ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน | 83 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.11 | ผนังปูกระเบื้องเคลือบ | 21 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.12 | พื้นปูกระเบื้องเคลือบ 0.30x0.30 ม. F2 | 4.5 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.13 | พื้นปูนขัดหยาบ F3 | 30 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.14 | พื้นปูกระเบื้องเคลือบ 0.6x0.6 ม. F1 | 23 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.15 | โครงหลังคาเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. | 150 | แผ่น |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.16 | ครอบลอนคู่ | 25 | แผ่น |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.17 | แปตัวซี 75x45x15x2.3 มม. | 16 | ท่อน |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.18 | จันทันตัวซี 100x50x20x2.3 มม. | 12 | ท่อน |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.19 | อกไก่+ดั้งตัวซี 125x50x20x2.3 มม. | 6 | ท่อน |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.20 | ค่าแรงประกอบโครงหลังคา มุงหลังคา | 60.5 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.21 | ฝ้าฉาบยิปซั่มบอร์ด-กันชื่น หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 0.40x1.00 ม. | 31.5 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.22 | ฝ้าสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 0.60x1.00 ม. | 30 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.23 | แผ่นกระเบื้องปิดจั่ว 6 มม. เคร่าไม้ 1 1/2"x3" @0.60# | 5.5 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.24 | เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1"x8" | 34 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.25 | ปิดเชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1"x8" | 34 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.26 | ประตู ป1 | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.27 | ประตู ป2 | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.28 | ประตู ป3 | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.29 | หน้าต่าง น1 | 5 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.30 | หน้าต่าง น2 | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.31 | หน้าต่าง น3 | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.32 | โถส้วมนั่งราบ | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.33 | อ่างล้างหน้า | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.34 | ฝักบัวสายอ่อน | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.35 | สายอ่อนชำระ | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.36 | ที่วางสบู่ | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.37 | ชั้นวางของ | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.38 | กระจกเงา | 1 | บาน |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.39 | ราวแขวนผ้า | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.40 | งานทาสีทั้งหมด | 270 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.41 | งานระบบประปาภายในตัวระบบฯ | 1 | L/S |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.42 | เสาเข็ม คอร.ตัวไอ ขนาด 0.18x0.18x6.00 ม. | 8 | ต้น |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.43 | สกัดหัวเสาเข็ม | 8 | ต้น | 0 | 0 |  | 0 | 0
| รวมเป็นเงินรายการที่ 3.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | งานไฟฟ้าอาคารควบคุม
3.2.1 | หลอด LED T8 2x18 W+โคมชนิด A | 4 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | หลอด LED T8 1x18 W+โคมชนิด B | 5 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | หลอด LED T8 1x9 W+โคมชนิด C | 1 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | PLUG RECEDTACLE | 7 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | SWITCH | 8 | ตัว |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6 | BOX พลาสติกชนิดฝัง | 15 | ตัว |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7 | LOAD CENTER 6 ช่อง พร้อม MAIN 50 A. | 1 | ใบ |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.8 | ท่อร้อยสายไฟ 3/4" PVC. | 15 | เส้น |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.9 | ท่อร้อยสายไฟ 2" PVC. | 2 | เส้น |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.10 | PHOTO SWITCH | 1 | ตัว |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.11 | RELAY LY2N + SOCKET | 1 | ตัว |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.12 | เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังแบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 9,200 บีทียู/ชม. | 1 | ตัว |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.13 | เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังแบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 15,000 บีทียู/ชม. | 1 | ตัว |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.14 | สาย THW 1x1.5 sq.mm. | 150 | เมตร |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.15 | สาย THW 1x2.5 sq.mm. | 250 | เมตร |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.16 | สาย THW 1x4 sq.mm. | 100 | เมตร |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.17 | ACCESSORIES | 1 | หน่วย |  | 0 | 0 | 0 | 0
| รวมรายการที่ 3.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| ค่าดำเนินการทดสอบและติดตั้ง + กำไร + ขนส่ง คิด20% (จากค่าวัสดุ) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมเป็นเงินรายการที่ 3.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมเป็นเงินรายการที่ 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | งานรั้วคอนกรีต คิด 5 ช่วง (10.75ม.) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.1 | ขุดดิน-ถมกลับ | 8 | ลบ.ม. | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.2 | ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น | 1 | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | 2 | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | เหล็กเส้นกลมโครงสร้าง |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - เหล็ก RB 6 มม. | 64 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - เหล็ก RB 9 มม. | 25 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - เหล็ก DB 12 มม. | 140 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | ลวดผูกเหล็ก | 7 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | ไม้แบบ | 26 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
4.7 | ไม้ค้ำยัน | 8 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
4.8 | ตะปู | 7 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
4.9 | ผนังก่ออิฐบล็อก | 5.6 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
4.10 | ฉาบปูน | 33 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
4.11 | ผนังลวดตาข่าย | 10 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
4.12 | ท่อ GSP | 5 | ท่อน |  | 0 |  | 0 | 0
4.13 | งานทาสี | 50 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมเป็นเงิน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| คิดเป็น 1 เมตร | [6 empty] | 0
| รั้วยาว | 144.5 | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมเป็นเงินรายการที่ 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | งานประตูเหล็ก |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1 | เหล็กไลท์เกรด ขนาด 45x75x2.3 มม. | 4 | ท่อน |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | แผ่นเหล็กพับ เบอร์ 16 | 1.75 | ตร.ม. |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | ลวดตาข่าย # 2"x2" 4 มม. | 4.35 | ตร.ม. |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | เหล็ก L ขนาด 50x50x6 มม. | 2 | เส้น |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | ล้อเหล็กพร้อมลูกปืน ขนาด 3" | 2 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | วัสดุอุปกรณ์เชื่อมประกอบ | 1 | L/S |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | ค่าแรงติดตั้ง | 1 | L/S |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | ทาสี | 20 | ตร.ม. |  | 0 | 0 | 0 | 0
| รวมเป็นเงิน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมเป็นเงินรายการที่ 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | ถังคลอรีน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.1 | บ่อผสมคลอรีน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.1 | ขุดดิน-ถมกลับ | 75 | ลบ.ม. | 0 |  |  | 0 | 0
6.1.2 | ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น | 3.5 | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.3 | คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | 9 | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.4 | เหล็ก RB 9 มม. | 520 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.5 | เหล็ก DB 12 มม. | 515 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.6 | ลวดผูกเหล็ก | 31 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.7 | ไม้แบบ | 70 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.8 | ไม้ค้ำยัน | 21 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.9 | ตะปู | 17.5 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.10 | SCALE วัดอัตราการไหล | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.11 | แผ่นเหล็กวัดอัตราการไหล | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมเป็นเงินรายการที่ 6.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2 | ถังผสมคลอรีน
6.2.1 | คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | 0.18 | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.2 | เหล็ก RB 6 มม. | 1.5 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.3 | เหล็ก DB 9 มม. | 24.6 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.4 | ลวดผูกเหล็ก | 0.78 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.5 | ไม้แบบ | 0.73 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.6 | ไม้ค้ำยัน | 0.6 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.7 | ตะปู | 0.5 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.8 | ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูน 2 ด้าน | 2.88 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.9 | ประตูน้ำ (ก๊อก) PVC. 1/2" | 2 | ตัว |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.10 | ปลั๊กอุดท่อ PVC. 1" | 2 | ตัว |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมเป็นเงินรายการที่ 6.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมเป็นเงินรายการที่ 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | งานเดินท่อ - อุปกรณ์ในตัวระบบบำบัดน้ำเสีย
7.1 | ประตูน้ำ 2 ทาง 4" | 3 | ตัว |  | 0 |  | 0 | 0
7.2 | ประตูน้ำทางเดียว 4" | 2 | ตัว |  | 0 |  | 0 | 0
7.3 | ท่อ HDPE PN6 4" (OD 110mm.) รวมชุด | 18 | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0
7.4 | ท่อ PVC. ชั้น 8.5 4" (OD 100mm.) รวมชุด | 8 | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0
7.5 | ท่อ PVC. ชั้น 8.5 6" (OD 150mm.) รวมชุด | 24 | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0
7.6 | อุปกรณ์เชื่อมประกอบ คิด 20% ของค่าวัสดุ | 1 | L/S |  | 0 |  | 0 | 0
7.7 | งานต่อเชื่อมน้ำปะปา | 1 | L/S |  | 0 |  | 0 | 0
7.8 | งานบ่อพักชนิด C (MH.C) | 1 | บ่อ |  | 0 |  | 0 | 0
7.9 | บ่อดักขยะ-ดักกลิ่น | 1 | บ่อ |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมเป็นเงิน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมเป็นเงินรายการที่ 7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | งานเดินท่อ - รางระบายตัววีและบ่อMH.
8.1 | ขุดดิน-ถมกลับ | 1807.62 | ลบ.ม. | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.2 | ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น | 4.512 | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
8.3 | คอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 2.256 | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
8.6 | บ่อ MH.1 พร้อมฝาปิด | 47 | บ่อ |  | 0 |  | 0 | 0
8.7 | ท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.30 มม. | 9 | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0
8.8 | ท่อ HDPE PN6 8" (OD 225mm.) | 602.54 | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมเป็นเงิน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมเป็นเงินรายการที่ 8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | งานถมดิน+ปูหญ้าในตัวระบบบำบัดน้ำเสีย
9.1 | งานถมดินในตัวระบบ | 50 | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
9.2 | ปูหญ้านวลน้อยในตัวระบบฯ | 428 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
9.3 | ถนน ค.ส.ล. ในตัวระบบบำบัดฯ | 28 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
9.4 | แผ่นทางเท้า 0.30x0.30x0.05 ม. | 60 | แผ่น |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมเป็นเงิน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมเป็นเงินรายการที่ 9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
รวมราคาค่างานกลุ่มงานที่ 1
กลุ่มงานที่ 2 (หมวดงานไฟฟ้าเครื่องกล)
1 | งานตู้ควบคุมไฟฟ้า
1.1 | ตู้ควบคุม ขนาด 900x1800x350 มม. | 1 | ใบ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | KWHR 3 PHASE 4 W/CT | 1 | ตัว |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | VOLT + AMP (96x96 mm.) | 2 | ตัว |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | SELECTOR VOLT,AMP | 2 | ตัว |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | HOUR METER (RESET) | 5 | ตัว |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | AMPMETER (80x80 mm.) | 5 | ตัว |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | SWITCT MERCULY LAMPS | 2 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | PLUG RECEPTACLES | 1 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | BUZZER 30 mm. 220 VAC | 1 | ตัว |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | PILOT LAMP 22 mm. 220 V | 16 | ตัว |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | PUSH BUTTON 22 mm. | 10 | ตัว |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | SELECTOR ON - OFF - ON | 6 | ตัว |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | PHASE FUILURE PROTECTOR VOLTAGE | 1 | ตัว |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | CT 60/5 A | 3 | ตัว |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | FUSE + ลูก FUSE 2 A | 9 | ตัว |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | CIRCUIT BREAKER 2p 50 A MINIATURE | 1 | ตัว |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | CIRCUIT BREAKER 3p 60AT/100AF (MCB) | 5 | ตัว |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | CIRCUIT BREAKER 3p 15-40 A MINIATURE | 1 | ตัว |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | TRANSFORMER 220/24 VAC | 1 | ตัว |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | CONTACTOR + OVERLOAD (D.O.L.) | 5 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 | LACHING RELAY + SOCKETS | 1 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.22 | MOISTURE + SOCKETS | 2 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.23 | TIMER RELAY+SOCKETS | 1 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.24 | TIMER 24 hr. | 2 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.25 | RELAT MY2N+SOCKETS | 6 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.26 | RELAT MY4N+SOCKETS | 2 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.27 | RELAT LY2N+SOCKETS | 2 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0
| รวมรายการที่ 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| ค่าดำเนินการทดสอบและติดตั้ง + กำไร + ขนส่ง คิด20% (จากค่าวัสดุ) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมเป็นเงินรายการที่ 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | งานสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในระบบฯ
2.1 | TERMINAL BOX | 1 | ใบ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | ROUND BOX WP. 1" 2ทาง | 2 | ตัว |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | GROUND ROD 5/8" x 2m. | 13 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | ท่อร้อยสายไฟ 3/4" HDPE CONDUIT | 300 | เมตร |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | ท่อร้อยสายไฟ 1 1/4" HDPE CONDUIT | 200 | เมตร |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | ท่อร้อยสายไฟ 1 1/2" HDPE CONDUIT | 150 | เมตร |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | ท่อร้อยสายไฟ 2" HDPE CONDUIT | 250 | เมตร |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | ท่อร้อยสายไฟ 3" HDPE CONDUIT | 50 | เมตร |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | LUCK NUT 2" | 20 | ตัว |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | BUSHING 2" | 10 | ตัว |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | RAIN TIGHT FLEXIBLE COUDUIT 2" | 30 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | ENTRANCE CAP 3" | 1 | ตัว |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | เสาไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ ความสูง 3 เมตร | 12 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | สาย CV : 0.6/1KV 2x2.5 sq.mm. | 150 | เมตร |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | สาย CV : 0.6/1KV 3x2.5 sq.mm. | 300 | เมตร |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | สาย CV : 0.6/1KV 4x2.5 sq.mm. | 150 | เมตร |  | 0 | 0 | 0 | 0
| รวมรายการที่ 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| ค่าดำเนินการทดสอบและติดตั้ง + กำไร + ขนส่ง คิด20% (จากค่าวัสดุ) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมเป็นเงินรายการที่ 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | งานสายเมนตู้ควบคุมไฟฟ้า (ระยะห่างจากแหล่งจ่ายถึงตู้ควบคุม 3 0 เมตร)
3.1 | สาย CV : 0.6/1KV 1x25 sq.mm. | 30 | เมตร |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | สาย CV : 0.6/1KV 1x35 sq.mm. | 150 | เมตร |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | ท่อ CONDUIT 3" HDPE | 10 | เส้น |  | 0 | 0 | 0 | 0
| รวมรายการที่ 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| ค่าดำเนินการทดสอบและติดตั้ง + กำไร + ขนส่ง คิด20% (จากค่าวัสดุ) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมเป็นเงินรายการที่ 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | งานเครื่องกล |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.1 | เครื่องสูบน้ำเสีย อัตราสูบ 20 ลบ.ม./ชม. ขนาดมอเตอร์ 1.3 kw. | 2 | เครื่อง |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | เครื่องเติมอากาศ ชนิด Surface Aerator ขนาด 3.7 kw.,380 V. | 2 | เครื่อง |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | ลูกลอยควบคุม | 4 | ลูก |  | 0 | 0 | 0 | 0
| รวมรายการที่ 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| ค่าดำเนินการทดสอบและติดตั้ง + กำไร + ขนส่ง คิด20% (จากค่าวัสดุ) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมเป็นเงินรายการที่ 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคาค่างานกลุ่มงานที่ 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อและ
แบบ ปร. 4
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
โครงการ : จ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียบ่อผึ่งชนิดสระเติมอากาศปูพื้นด้วยคอนกรีต ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลมะขาม ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลมะขาม
ประมาณราคาโดย ว่าที่เรือตรีอนันต์ สังขผาด | [7 empty] | วันที่ 14 มกราคม 2568
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | วัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าแรง | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | และค่าวัสดุ
ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ
กลุ่มงานที่ 1
1 | งานครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ
1.1 | โซ่สแตนเลส 8 มม. ยาว 6.00 ม. | 2 | เส้น |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | บันไดอลูมิเนียมแบบซักได้ | 1 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | กว้านยกเครื่องสูบน้ำเสีย | 1 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ค่าแบบ AS-BUILT DRAWING | 10 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | ตะกร้าดักขยะ STAINLASS | 2 | ใบ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ชุดถังวัดอัตราการไหล | 1 | ใบ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | ชุดวิเคราะห์วิทยาศาสตร์ | 1 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | สารเคมีคลอรีนผง 60% | 2 | ถัง |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำแบบดิจิตอล | 1 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | เครื่องมือวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือในน้ำทิ้งแบบดิจิตอล | 1 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | เครื่องมือวัด PH. | 1 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | IMHOFF CONE | 1 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | เครื่องวัดค่านำไฟฟ้า TDS | 1 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | เครื่องสูบจ่ายและถังเตรียมสารละลายครอรีน ขนาด 200 ลิตร | 1 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0
| รวมเป็นเงิน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมเป็นเงินรายการที่ 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | เครื่องมือ
2.1 | เครื่องมือดูแลรักษาเครื่องกล | 1 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | เครื่องมือดูแลรักษาไฟฟ้า | 1 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0
| รวมเป็นเงิน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมเป็นเงินรายการที่ 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ครุภัณฑ์ตู้-โต๊ะ-เก้าอี้สำเร็จรูป
3.1 | โต๊ะทำงานชนิดมีลิ้นชัก | 1 | ตัว |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | เก้าอี้ชนิดพับได้มีเบาะ | 2 | ตัว |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | ตู้เหล็กขนาด 0.90x1.80 ม. | 1 | ใบ |  | 0 | 0 | 0 | 0
| รวมเป็นเงิน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมเป็นเงินรายการที่ 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคาค่างานกลุ่มงานที่ 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## ส่วนที่ 3 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตาม
แบบ ปร. 4
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
โครงการ : จ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียบ่อผึ่งชนิดสระเติมอากาศปูพื้นด้วยคอนกรีต ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลมะขาม ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลมะขาม
ประมาณราคาโดย ว่าที่เรือตรีอนันต์ สังขผาด | [7 empty] | วันที่ 17 ธันวาคม 2567
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | วัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าแรง | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | และค่าวัสดุ
ส่วนที่ 3 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่เป็นต้องมี
กลุ่มงานที่ 1
1 | งานระบบป้องกันดินพัง (SHEET PILE)
1.1 | งานระบบป้องกันดินพัง ยาว 6.00 ม. ขุดดินลึก ประมาณ 2.50 ม. | 20 | เมตร |  | 0 | 0 | 0 | 0
| รวมเป็นเงิน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมเป็นเงินรายการที่ 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | งานระบบป้องกันอันตราย
2.1 | ค่ารั้วชั่วคราวกันเขตก่อสร้าง | 161 | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมเป็นเงิน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมเป็นเงินรายการที่ 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | งานรื้อและบูรณะ
2.1 | รื้ออาคารและระบบบำบัดน้ำเสียเดิม | 1 | เหมา | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2 | ลอกบ่อและท่อ | 1 | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมเป็นเงิน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมเป็นเงินรายการที่ 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคาค่างานกลุ่มงานที่ 1 | [6 empty] | 0

## แบบ ปร. 5ก
แบบ ปร. 5ก
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
โครงการ :จ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียบ่อผึ่งชนิดสระเติมอากาศปูพื้นด้วยคอนกรีต ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลมะขาม
ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลมะขาม
ประมาณราคาโดย ว่าที่เรือตรีอนันต์ สังขผาด |  |  |  | วันที่ 14 มกราคม 2568
ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
ส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)
| กลุ่มงานที่ 1 (หมวดงานก่อสร้าง) | 0 | 1.3031 | 0
| รวมค่าก่อสร้างส่วนที่ 1 งานต้นทุน |  |  | 0

## แบบปร.5ข
แบบ ปร. 5ข
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
โครงการ :จ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียบ่อผึ่งชนิดสระเติมอากาศปูพื้นด้วยคอนกรีต ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลมะขาม
ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลมะขาม
ประมาณราคาโดย ว่าที่เรือตรีอนันต์ สังขผาด |  |  |  | วันที่ 14 มกราคม 2568
ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
ส่วนงานที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)
| กลุ่มงานที่ 2 (หมวดงานไฟฟ้าเครื่องกล) | 0 | 1.07 | 0
| รวมค่าก่อสร้างสวนที่ 1 งานต้นทุน |  |  | 0

## แบบปร.5ค
แบบ ปร. 5ค
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
โครงการ :จ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียบ่อผึ่งชนิดสระเติมอากาศปูพื้นด้วยคอนกรีต ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลมะขาม
ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลมะขาม
ประมาณราคาโดย ว่าที่เรือตรีอนันต์ สังขผาด |  |  |  | วันที่ 14 มกราคม 2568
ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ
| กลุ่มงานที่ 1 | 0 | 1.07 | 0
| รวมค่าก่อสร้างสวนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ |  |  | 0

## แบบปร.5ง
แบบ ปร. 5ง
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
โครงการ :จ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียบ่อผึ่งชนิดสระเติมอากาศปูพื้นด้วยคอนกรีต ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลมะขาม
ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลมะขาม
ประมาณราคาโดย ว่าที่เรือตรีอนันต์ สังขผาด |  |  |  | วันที่ 14 มกราคม 2568
ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
ส่วนที่ 3 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เป็นต้องมี
| กลุ่มงานที่ 1 | 0 | 1.07 | 0
| รวมค่าก่อสร้างสวนที่ 3 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่เป็นต้องมี |  |  | 0

## แบบ ปร.6
แบบ ปร. 6
แบบสรุปราคากลาง
โครงการ :จ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียบ่อผึ่งชนิดสระเติมอากาศปูพื้นด้วยคอนกรีต ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลมะขาม
ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลมะขาม
ประมาณราคาโดย ว่าที่เรือตรีอนันต์ สังขผาด |  |  | วันที่ 14 มกราคม 2568
ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
| ส่วนที่ 1 งานต้นทุน | 0
| ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ | 0
| ส่วนที่ 3 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่เป็นต้องมี | 0
สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ | 0
ศูนย์บาทถ้วน
ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน