## factor F
คิดFactor F
A | 0 | ค่าต้นทุน | 1.3067 | -0.0016 | 1.3083 | 1.3083
B | 1000000 | ช่วง
C | 2000000 | ช่วง
D | 1.3067
E | 1.3051

## ปร.6
รายการประมาณการค่าก่อสร้าง |  |  |  | โครงการซ่อม Control Valves ระบบปรับอากาศ (Chiller) อาคาร 1 - 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
สถานที่ก่อสร้าง |  |  | สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี
แบบเลขที่ |  | AR68003
ประมาณราคาเมื่อวันที่
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  |  | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ
| สรุปผลดังนี้ : | [6 empty] | 1583000 | ราคางบประมาณขอไว้
| 1. โครงการซ่อม Control Valves ระบบปรับอากาศ (Chiller) อาคาร 1 - 4 |  |  |  | เป็นเงินประมาณ | 0 |  | 0
| 2. ค่าใช้จ่ายพิเศษที่จำเป็นต้องมี |  |  |  | เป็นเงินประมาณ | 36000 |  | 1583000 | สูงกว่าราคางบประมาณ-
36000
(สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

## ปร.5
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
□ | ประเภท |  | โครงการซ่อม Control Valves ระบบปรับอากาศ (Chiller) อาคาร 1 - 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
□ | เจ้าของอาคาร |  | สำนักงาน ป.ป.ช.
□ | สถานที่ก่อสร้าง |  | จังหวัดนนทบุรี
□ | หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ช.
□ | แบบเลขที่ | AR68003
□ | ประมาณราคาตามแบบ |  |  | ปร.4 |  | จำนวน |  | 32 | แผ่น
□ | ประมาณราคาเมื่อวันที่
ลำดับที่ | รายการ | [5 empty] | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท |  |  | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ | 0
1 | ประเภทงานอาคาร | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.3066 | แก้ไขเอง
เงื่อนไข
| เงินล่วงหน้าจ่าย….…… |  |  |  | 0
| เงินประกันผลงานหัก..… |  |  |  | 0 | [9 empty] | 1583000
| ดอกเบี้ยเงินกู้……….….. |  |  |  | 7
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม……… |  |  |  | 7 | [8 empty] | 45000
สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | [9 empty] | 0 |  |  | 45000
| คิดเป็นเงินประมาณ |  |  | ( ศูนย์บาทถ้วน) | [6 empty] | 0
□ | ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร |  |  |  |  | ตารางเมตร
□ | เฉลี่ยราคาประมาณ |  |  |  |  | บาท / ตารางเมตร
- TR-315kVA TRANSFORMER ชนิดน้ำมัน FULLY HERMETICALLY
SEALED TYPE 22kV 400/230V 3∅-4W 50Hz PEA. STANDARD

## ปร.5 พิเศษ (hidden)
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
□ | ประเภท |  | โครงการปรับปรุงระบบท่อน้ำของหอหล่อเย็น (Cooling Tower) อาคาร 3 และงานปรับปรุงถัง Softener
(ระบบทำน้ำอ่อน) และหอทำน้ำเย็น (Cooling Tower) อาคาร 2 และอาคาร 3 ของสำนักงาน ป.ป.ช.
□ | เจ้าของอาคาร |  | สำนักงาน ป.ป.ช.
□ | สถานที่ก่อสร้าง |  | จังหวัดนนทบุรี
□ | หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ช.
□ | แบบเลขที่ | AR67005
□ | ประมาณราคาตามแบบ |  |  | ปร.4 |  | จำนวน |  | 1 | แผ่น
□ | ประมาณราคาเมื่อวันที่ |  |  | 27 พฤษภาคม 2567
ลำดับที่ | รายการ | [5 empty] | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท |  |  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว | หมายเหตุ | 0
1 | ค่าใช้จ่ายพิเศษที่จำเป็นต้องมีฯ | [5 empty] | 36000 |  |  |  | 36000 |  | 1.3067
เงื่อนไข
| เงินล่วงหน้าจ่าย….…… |  |  |  | 0
| เงินประกันผลงานหัก..… |  |  |  | 0
| ดอกเบี้ยเงินกู้……….….. |  |  |  | 7
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม……… |  |  |  | 7
สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | [9 empty] | 36000
| คิดเป็นเงินประมาณ |  |  | ( สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) | [6 empty] | 36000
□ | ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร |  |  |  |  | ตารางเมตร
□ | เฉลี่ยราคาประมาณ |  |  |  |  | บาท / ตารางเมตร
- TR-315kVA TRANSFORMER ชนิดน้ำมัน FULLY HERMETICALLY
SEALED TYPE 22kV 400/230V 3∅-4W 50Hz PEA. STANDARD
(นายธนวัฒน์ สุขสวัสดิ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
(นายวิโรจน์ ส่งสกุลชัย)
นายช่างโยธาอาวุโส
กรรมการ
(นายอาหมัด รอซีดี มุมีน)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
กรรมการ
(นายสมเกียรติ เจนวรพจน์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการ
(นายนที จิตตะกาญจน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ

## ปร.4
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อม Control Valves ระบบปรับอากาศ (Chiller) อาคาร 1 - 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี |  |  | แบบเลขที่ | AR 68003
|  |  | ประมาณราคาเมื่อวันที่ |  | 0
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน
1 | งานรื้อถอน | [6 empty] | 0
2 | งานปรับปรุง | [6 empty] | 0 |  |  | 170000
3 | งานเดินท่อ PPR(80) ประเภท SDR11 PN10 และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง | [6 empty] | 0
| รวมทั้งหมด | [6 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 4" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | งานรื้อถอน (ท่อเหล็กและอุปกรณ์, Two - Way Valve, Balancing valve, | [7 empty] | 6" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง)
1.1 | สำนักตรวจสอบภายใน | 1
1.2 | สำนักกิจการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (1) | 1
1.3 | สำนักกิจการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (2) | 1
1.4 | สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ป.ป.ช. | 1
1.5 | สำนักบริหารงานคลัง (1) | 1
1.6 | สำนักบริหารงานคลัง (2) | 1
1.7 | สำนักบริหารงานคลัง (3) | 1
1.8 | สำนักบริหารงานคลัง (4) | 1
1.9 | สำนักบริหารงานคลัง (5) | 1
1.10 | สำนักบริหารงานคลัง (6) | 1
1.11 | สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (1) | 1
1.12 | สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (2) | 1
1.13 | สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (3) | 1
1.14 | สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (4) | 1
1.15 | สำนักสื่อสารองค์กร (1) | 1
1.16 | สำนักสื่อสารองค์กร (2) | 1
1.17 | สำนักการประชุม (1) | 1
1.18 | สำนักการประชุม (2) | 1
1.19 | สำนักการประชุม (3) | 1
1.20 | ห้องรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ห้องทำงานท่านรองฯ อรุณ) | 1
1.21 | ห้องรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ห้องรับรองของห้องรองฯ อรุณ) | 1
1.22 | ห้องรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ห้องทำงานรองฯ ภูเทพ) | 1
1.23 | ห้องรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ห้องรับรองของห้องรองฯ ภูเทพ) | 1
1.24 | ห้องผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (มงคล วุฒินิมิต) | 1
1.25 | ห้องผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (1) | 1
1.26 | ห้องผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (2) | 1
1.27 | ห้องเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. | 1
1.28 | ห้องผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (พัฒนพงศ์ จันทร์เพ็ชรพูล) | 1
1.29 | หน้าห้องผู้ตรวจราชการ ป.ป.ช. (ประทีป คงสนิท) | 1
1.30 | หน้าห้องผู้ตรวจราชการ ป.ป.ช. (พิเศษ นาคะพันธุ์) | 1
1.31 | ห้องประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. | 1
1.32 | ห้องที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. | 1
1.33 | ห้องที่ปรึกษากรรมการ ป.ป.ช. (แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์) | 1
1.34 | ห้องที่ปรึกษากรรมการ ป.ป.ช. (ภัทรศักดิ์ วรรณแสง) | 1
1.35 | สำนักบริหารทรัพย์สิน | 1
1.36 | สำนักไต่สวนคดีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1
1.37 | ห้องประชุมสำนักคดี | 1
1.38 | สำนักไต่สวนคดีร่ำรวยผิดปกติ | 1
1.39 | สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 3 | 1
1.40 | สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | 1
1.41 | สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ | 1
1.42 | ห้องประชุม 3301 | 1
1.43 | ห้องประชุม 3401 | 1
1.44 | สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1
1.45 | สำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ | 1
1.46 | ห้องอาหาร | 1
1.47 | อาคาร 4 ชั้น 1 (สหกรณ์ออมทรัพย์เดิม) | 1
1.48 | โถงอาคาร 4 ชั้น 1 | 1
1.49 | ห้องนนทบุรี 2 (ตัวล่าง) | 1
1.50 | ห้องนนทบุรี 2 (ตัวบน) | 1 | [7 empty] | #REF! |  |  | #REF!
1.51 | ห้องนนทบุรี 3 | 1
| รวมงานรื้อถอน | [6 empty] | 0
2 | งานปรับปรุง
2.1 สำนักตรวจสอบภายใน (FCU)
- Pressure independent Control Valve (PICV). 1 นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 1 ½ นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Y-STRAINER 1 ½ นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.2 สำนักกิจการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (1) (FCU)
| - Pressure independent Control Valve (PICV). 1 นิ้ว (24 V AC/DC) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 1 ¼ นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Y-STRAINER 1 ¼ นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.3 สำนักกิจการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (2) (FCU)
- Pressure independent Control Valve (PICV). 1 นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 1 ¼ นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Y-STRAINER 1 ¼ นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.4 สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ป.ป.ช. (FCU)
- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1 นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 1 ¼ นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Y-STRAINER 1 ¼ นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.5 สำนักบริหารงานคลัง (1) (FCU)
- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1/2 นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Y-STRAINER 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.6 สำนักบริหารงานคลัง (2) (FCU)
| - Pressure independent Control Valve (PICV.) 1 นิ้ว (24 V AC/DC) | 1
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 1 ¼ นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Y-STRAINER 1 ¼ นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.7 สำนักบริหารงานคลัง (3) (FCU)
- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1 นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 1 ¼ นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Y-STRAINER 1 ¼ นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| รวม | [6 empty] | 0
2.8 สำนักบริหารงานคลัง (4) (FCU)
| - Pressure independent Control Valve (PICV.) 1 นิ้ว (24 V AC/DC) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 1 ¼ นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Y-STRAINER 1 ¼ นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.9 สำนักบริหารงานคลัง (5) (FCU)
- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1 นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 1 ¼ นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Y-STRAINER 1 ¼ นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.10 สำนักบริหารงานคลัง (6) (FCU)
- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1/2 นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Y-STRAINER 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.11 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (1) (FCU)
- Pressure independent Control Valve (PICV.) 3/4 นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 1 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Y-STRAINER 1 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.12 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (2) (FCU)
- Pressure independent Control Valve (PICV.) 3/4 นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 1 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Y-STRAINER 1 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.13 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (3) (FCU)
- Pressure independent Control Valve (PICV.) 3/4 นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 1 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Y-STRAINER 1 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.14 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (4) (FCU)
- Pressure independent Control Valve (PICV.) 3/4 นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 1 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Y-STRAINER 1 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.15 สำนักสื่อสารองค์กร (1) (FCU)
- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1 นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 1 ¼ นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Y-STRAINER 1 ¼ นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.16 สำนักสื่อสารองค์กร (2) (FCU)
- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1 นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 1 ¼ นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Y-STRAINER 1 ¼ นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.17 สำนักการประชุม (1) (FCU)
- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1 นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 1 ¼ นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Y-STRAINER 1 ¼ นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.18 สำนักการประชุม (2) (FCU)
- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1/2 นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Y-STRAINER 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.19 สำนักการประชุม (3) (FCU)
- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1 นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 1 ¼ นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Y-STRAINER 1 ¼ นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.20 ห้องรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ห้องทำงานท่านรองฯ อรุณ) (FCU)
- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1 นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 1 ¼ นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Y-STRAINER 1 ¼ นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - งานซ่อมฝ้าพร้อมทาสี | 1 | รวม |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.21 ห้องรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ห้องรับรองของห้องรองฯ อรุณ) (FCU)
- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1/2 นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Y-STRAINER 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - งานซ่อมฝ้าพร้อมทาสี | 1 | รวม |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.22 ห้องรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ห้องทำงานรองฯ ภูเทพ) (FCU)
- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1/2 นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Y-STRAINER 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - งานซ่อมฝ้าพร้อมทาสี | 1 | รวม |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.23 ห้องรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ห้องรับรองของห้องรองฯ ภูเทพ) (FCU)
- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1/2 นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Y-STRAINER 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - งานซ่อมฝ้าพร้อมทาสี | 1 | รวม |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.24 ห้องผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (มงคล วุฒินิมิต) (FCU)
- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1/2 นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Y-STRAINER 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - งานซ่อมฝ้าพร้อมทาสี | 1 | รวม |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.25 ห้องผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (1) (FCU)
- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1/2 นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Y-STRAINER 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - งานซ่อมฝ้าพร้อมทาสี | 1 | รวม |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.26 ห้องผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (2) (FCU)
- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1/2 นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Y-STRAINER 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - งานซ่อมฝ้าพร้อมทาสี | 1 | รวม |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.27 ห้องเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (FCU)
- Pressure independent Control Valve (PICV.) 3/4 นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 1 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Y-STRAINER 1 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - งานซ่อมฝ้าพร้อมทาสี | 1 | รวม |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.28 ห้องผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (พัฒนพงศ์ จันทร์เพ็ชรพูล) (FCU)
- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1/2 นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Y-STRAINER 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - งานซ่อมฝ้าพร้อมทาสี | 1 | รวม |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.29 หน้าห้องผู้ตรวจราชการ ป.ป.ช. (ประทีป คงสนิท) (FCU)
- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1/2 นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Y-STRAINER 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - งานซ่อมฝ้าพร้อมทาสี | 1 | รวม |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.30 หน้าห้องผู้ตรวจราชการ ป.ป.ช. (พิเศษ นาคะพันธุ์) (FCU)
- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1/2 นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Y-STRAINER 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - งานซ่อมฝ้าพร้อมทาสี | 1 | รวม |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.31 ห้องประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. (AHU)
- Pressure independent Control Valve (PICV.) 2 นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 2 ½ นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Support ใช้เหล็ก Channel 100 x 50 x 5/7.5 มม. + เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 6 มม. | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
U-BOLT สำหรับยึด หรือ ค้ำยันท่อ
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.32 ห้องที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. (FCU)
- Pressure independent Control Valve (PICV.) 3/4 นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 1 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Y-STRAINER 1 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - งานซ่อมฝ้าพร้อมทาสี | 1 | รวม |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.33 ห้องที่ปรึกษากรรมการ ป.ป.ช. (แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์) (FCU)
- Pressure independent Control Valve (PICV.) 3/4 นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 1 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Y-STRAINER 1 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - งานซ่อมฝ้าพร้อมทาสี | 1 | รวม |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.34 ห้องที่ปรึกษากรรมการ ป.ป.ช. (ภัทรศักดิ์ วรรณแสง) (FCU)
- Pressure independent Control Valve (PICV.) 3/4 นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 1 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Y-STRAINER 1 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - งานซ่อมฝ้าพร้อมทาสี | 1 | รวม |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.35 สำนักบริหารทรัพย์สิน (AHU)
- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1 ½ นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 2 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Support ใช้เหล็ก Channel 100 x 50 x 5/7.5 มม. + เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 6 มม. | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
U-BOLT สำหรับยึด หรือ ค้ำยันท่อ
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.36 สำนักไต่สวนคดีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (AHU)
- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1 ½ นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 2 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Support ใช้เหล็ก Channel 100 x 50 x 5/7.5 มม. + เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 6 มม. | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
U-BOLT สำหรับยึด หรือ ค้ำยันท่อ
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.37 ห้องประชุมสำนักคดี (FCU)
- Pressure independent Control Valve (PICV.) 3/4 นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 1 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Y-STRAINER 1 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.38 สำนักไต่สวนคดีร่ำรวยผิดปกติ (AHU)
- PICV. 1 ½ นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 2 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Support ใช้เหล็ก Channel 100 x 50 x 5/7.5 มม. + เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 6 มม. | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
U-BOLT สำหรับยึด หรือ ค้ำยันท่อ
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.39 สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 3 (AHU)
| - Pressure independent Control Valve (PICV.) 2 นิ้ว (24 V AC/DC) | [6 empty] | 0
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 2 ½ นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Support ใช้เหล็ก Channel 100 x 50 x 5/7.5 มม. + เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 6 มม. | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
U-BOLT สำหรับยึด หรือ ค้ำยันท่อ
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.40 สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (AHU)
- PICV. 1 ½ นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 2 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Support ใช้เหล็ก Channel 100 x 50 x 5/7.5 มม. + เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 6 มม. | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
U-BOLT สำหรับยึด หรือ ค้ำยันท่อ
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.41 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (AHU)
- PICV. 1 ½ นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 2 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Support ใช้เหล็ก Channel 100 x 50 x 5/7.5 มม. + เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 6 มม. | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
U-BOLT สำหรับยึด หรือ ค้ำยันท่อ
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.42 ห้องประชุม 3301 (AHU)
- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1 นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 1 ½ นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Support ใช้เหล็ก Channel 100 x 50 x 5/7.5 มม. + เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 6 มม. | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
U-BOLT สำหรับยึด หรือ ค้ำยันท่อ
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.43 ห้องประชุม 3401 (FCU)
- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1 นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 1 ¼ นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Y-STRAINER 1 ¼ นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| รวม | [6 empty] | 0
2.44 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (AHU)
- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1 นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 2 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Support ใช้เหล็ก Channel 100 x 50 x 5/7.5 มม. + เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 6 มม. | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
U-BOLT สำหรับยึด หรือ ค้ำยันท่อ
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.45 สำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ (AHU)
- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1 นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 2 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Support ใช้เหล็ก Channel 100 x 50 x 5/7.5 มม. + เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 6 มม. | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
U-BOLT สำหรับยึด หรือ ค้ำยันท่อ
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.46 ห้องอาหาร (AHU)
| - Pressure independent Control Valve (PICV.) 2 นิ้ว (24 V AC/DC) | [6 empty] | 0
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 3 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Support ใช้เหล็ก Channel 100 x 50 x 5/7.5 มม. + เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 6 มม. | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
U-BOLT สำหรับยึด หรือ ค้ำยันท่อ
| - หน้าแปลนสแตนเลส304 PN16 ขนาด 3 นิ้ว | 2 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Gate Valve PN 16 (CAST IRON) ขนาด 3 นิ้ว | 2 | ตัว |  | 0 |  | 0 | 0
| - สตัดเกลี่ยว (STUD BOLTS) + NUT + แหวนรอง สแตนเลสเกรด 304 | 1 | รวม |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.47 อาคาร 4 ชั้น 1 (สหกรณ์ออมทรัพย์เดิม) (AHU)
| - Pressure independent Control Valve (PICV.) 2 นิ้ว (24 V AC/DC) | [6 empty] | 0
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 3 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Support ใช้เหล็ก Channel 100 x 50 x 5/7.5 มม. + เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 6 มม. | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
U-BOLT สำหรับยึด หรือ ค้ำยันท่อ
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.48 โถงอาคาร 4 ชั้น 1 (AHU)
- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1 นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 2 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Support ใช้เหล็ก Channel 100 x 50 x 5/7.5 มม. + เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 6 มม. | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
U-BOLT สำหรับยึด หรือ ค้ำยันท่อ
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.49 ห้องนนทบุรี 2 (ตัวล่าง) (AHU)
| - Pressure independent Control Valve (PICV.) 2 นิ้ว (24 V AC/DC) | [6 empty] | 0
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 3 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Support ใช้เหล็ก Channel 100 x 50 x 5/7.5 มม. + เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 6 มม. | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
U-BOLT สำหรับยึด หรือ ค้ำยันท่อ
| - หน้าแปลนสแตนเลส304 PN16 ขนาด 3 นิ้ว | 2 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Gate Valve PN 16 (CAST IRON) ขนาด 3 นิ้ว | 2 | ตัว |  | 0 |  | 0 | 0
| - สตัดเกลี่ยว (STUD BOLTS) + NUT + แหวนรอง สแตนเลสเกรด 304 | 1 | รวม |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.50 ห้องนนทบุรี 2 (ตัวบน) (AHU)
- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1 นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 1 ¼ นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Support ใช้เหล็ก Channel 100 x 50 x 5/7.5 มม. + เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 6 มม. | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
U-BOLT สำหรับยึด หรือ ค้ำยันท่อ
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
2.51 ห้องนนทบุรี 3 (AHU)
- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1 นิ้ว (24 V AC/DC)
| (1) Valve | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| (2) Actuator 24 Vac | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - UNINON 2 นิ้ว (Stainless Steel 304 ) | 4 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - THERMOSTAT (24 V AC) | 1 | อัน |  | 0 |  | 0 | 0
| - Support ใช้เหล็ก Channel 100 x 50 x 5/7.5 มม. + เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 6 มม. | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
U-BOLT สำหรับยึด หรือ ค้ำยันท่อ
| รวมงานปรับปรุง | [6 empty] | 0
3. | งานเดินท่อ PPR(80) ประเภท SDR11 PN10 และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
| 3.1 ท่อ PPR(80) ประเภท SDR11 PN10 ขนาด Dia. 3/4 นิ้ว | 10 | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0 | 184 | 46 | บาท/เมตร | #REF! | #REF!
| 3.2 ท่อ PPR(80) ประเภท SDR11 PN10 ขนาด Dia. 1 นิ้ว | 12 | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0 | 304 | 76 | บาท/เมตร | #REF! | #REF!
| 3.3 ท่อ PPR(80) ประเภท SDR11 PN10 ขนาด Dia. 1 1/4 นิ้ว | 10 | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0 | 452 | 113 | บาท/เมตร | #REF! | #REF!
| 3.4 ท่อ PPR(80) ประเภท SDR11 PN10 ขนาด Dia. 1 1/2 นิ้ว | 4 | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0 | 720 | 180 | บาท/เมตร | #REF! | #REF!
| 3.5 ท่อ PPR(80) ประเภท SDR11 PN10 ขนาด Dia. 2 นิ้ว | 26 | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0 | 1148 | 287 | บาท/เมตร | #REF! | #REF!
| 3.6 ท่อ PPR(80) ประเภท SDR11 PN10 ขนาด Dia. 2 1/2 นิ้ว | 8 | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0 | 1608 | 402 | บาท/เมตร | #REF! | #REF!
| 3.7 ท่อ PPR(80) ประเภท SDR11 PN10 ขนาด Dia. 3 นิ้ว | 4 | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0 | 2248 | 562 | บาท/เมตร | #REF! | #REF!
| 3.8 ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | รวม |  | 0 |  | 0 | 0
| 3.9 เหล็กยึดท่อ | 1 | รวม |  | 0 |  | 0 | 0
| 3.10 ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ | 1 | รวม |  | 0 |  | 0 | 0
| 3.11 ฉนวนหุ้มท่อ ขนาด Dia. 3/4 นิ้ว | 10 | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0
| 3.12 ฉนวนหุ้มท่อ ขนาด Dia. 1 นิ้ว | 12 | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0
| 3.12 ฉนวนหุ้มท่อ ขนาด Dia. 1 1/4 นิ้ว | 10 | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0
| 3.12 ฉนวนหุ้มท่อ ขนาด Dia. 1 1/2 นิ้ว | 4 | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0
| 3.12 ฉนวนหุ้มท่อ ขนาด Dia. 2 นิ้ว | 26 | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0
| 3.12 ฉนวนหุ้มท่อ ขนาด Dia. 2 1/2 นิ้ว | 8 | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0
| 3.12 ฉนวนหุ้มท่อ ขนาด Dia. 3 นิ้ว | 4 | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานเดินท่อ PPR(80) ประเภท SDR11 PN10 และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง | [6 empty] | 0

## ปร.4 ค่าใช้จ่ายพิเศษ
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายพิเศษที่จำเป็นต้องมี
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี |  |  | แบบเลขที่ | AR67005
สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ช. |  |  | ประมาณราคาเมื่อวันที่ |  | 0
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน
สรุปงาน
1 | ค่าใช้จ่ายพิเศษที่จำเป็นต้องมีฯ
| ค่าเดินทางไป-กลับ เนื่องจากไม่อนุญาตให้พักในบริเวณที่ก่อสร้าง | 45 | วัน | 0 | 0 | 800 | 36000 | 36000
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | [6 empty] | 36000

## back up sanitary (hidden)
งานถังบำบัด 10 ลบ.ม.
ขุดดิน-ถมดิน | 31 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 99 | 3069 | 3069
เข็ม 6" x 6 เมตร | 12 | ต้น | 465 | 5580 | 126 | 1512 | 7092
ทรายหยาบ | 0.65 | ลบ.ม. | 514.02 | 334 | 91 | 59 | 393
คอนกรีตหยาบ | 0.52 | ลบ.ม. | 1568.23 | 815 | 306 | 159 | 974
คอนกรีตโครงสร้าง | 1.6 | ลบ.ม. | 1568.23 | 2509 | 306 | 490 | 2999
แบบหล่อคอนกรีต | 2.16 | ตร.ม. | 384 | 829 | 115 | 248 | 1077
เหล็ก SR 24 dia. 12 มม. | 198 | กก. | 21.72 | 4301 | 3.3 | 653 | 4954
ลวดผูกเหล็ก | 6 | กก. | 30.37 | 182 | 0 | 0 | 182
รวมงานถังบำบัด 10 ลบ.ม. |  |  |  | 14550 |  | 6190 | 20740
งานถังเก็บน้ำใต้ดิน 10 ลบ.ม.
ขุดดิน-ถมดิน | 37 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 99 | 3663 | 3663
เข็ม 6" x 6 เมตร | 18 | ต้น | 465 | 8370 | 126 | 2268 | 10638
ทรายหยาบ | 0.8 | ลบ.ม. | 514.02 | 411 | 91 | 73 | 484
คอนกรีตหยาบ | 0.6 | ลบ.ม. | 1568.23 | 941 | 306 | 184 | 1125
คอนกรีตโครงสร้าง | 2 | ลบ.ม. | 1791.12 | 3582 | 306 | 612 | 4194
แบบหล่อคอนกรีต | 2.25 | ตร.ม. | 384 | 864 | 115 | 259 | 1123
เหล็ก SR 24 dia. 12 มม. | 240 | กก. | 21.72 | 5213 | 3.3 | 792 | 6005
ลวดผูกเหล็ก | 7 | กก. | 30.37 | 213 | 0 | 0 | 213
รวมงานถังเก็บน้ำใต้ดิน |  |  |  | 19594 |  | 7851 | 27445
งานถังบำบัด 1 ลบ.ม.
ขุดดิน-ถมดิน | 8 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 99 | 792 | 792
เข็ม 6" x 3เมตร | 6 | ต้น | 238.5 | 1431 | 63 | 378 | 1809
ทรายหยาบ | 0.18 | ลบ.ม. | 514.02 | 93 | 91 | 16 | 109
คอนกรีตหยาบ | 0.14 | ลบ.ม. | 1568.23 | 220 | 306 | 43 | 263
คอนกรีตโครงสร้าง | 0.44 | ลบ.ม. | 1791.12 | 788 | 306 | 135 | 923
แบบหล่อคอนกรีต | 1 | ตร.ม. | 384 | 384 | 115 | 115 | 499
เหล็ก SR 24 dia. 9 มม. | 21 | กก. | 21.7 | 456 | 3.3 | 69 | 525
ลวดผูกเหล็ก | 0.6 | กก. | 30.37 | 18 | 0 | 0 | 18
รวมงานถังบำบัด 1 ลบ.ม. |  |  |  | 3390 |  | 1548 | 4938
งานถังดักไขมัน
ขุดดิน-ถมดิน | 10 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 99 | 990 | 990
เข็ม 6" x 3เมตร | 9 | ต้น | 238.5 | 2147 | 63 | 567 | 2714
ทรายหยาบ | 0.25 | ลบ.ม. | 514.02 | 129 | 91 | 23 | 152
คอนกรีตหยาบ | 0.2 | ลบ.ม. | 1568.23 | 314 | 306 | 61 | 375
คอนกรีตโครงสร้าง | 0.6 | ลบ.ม. | 1791.12 | 1075 | 306 | 184 | 1259
แบบหล่อคอนกรีต | 1.2 | ตร.ม. | 384 | 461 | 115 | 138 | 599
เหล็ก SR 24 dia. 9 มม. | 22 | กก. | 21.7 | 477 | 3.3 | 73 | 550
ลวดผูกเหล็ก | 0.6 | กก. | 30.37 | 18 | 0 | 0 | 18
รวมงานถังบำบัด 1 ลบ.ม. |  |  |  | 4621 |  | 2036 | 6657
งานบ่อพักท่อ ขนาด 0.40 ม. ความลึก 1 เมตร ฝาคสล.
ขุดดิน-ถมดิน | 0.84 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 99 | 83 | 83
ทรายหยาบ | 0.06 | ลบ.ม. | 514.02 | 31 | 91 | 5 | 36
คอนกรีตหยาบ | 0.025 | ลบ.ม. | 1568.23 | 39 | 306 | 8 | 47
คอนกรีตโครงสร้าง | 0.42 | ลบ.ม. | 1791.12 | 752 | 306 | 129 | 881
แบบหล่อคอนกรีต | 2.5 | ตร.ม. | 384 | 960 | 0 | 0 | 960
ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต | 5 | ตร.ม. | 0 | 0 | 115 | 575 | 575
เหล็ก SR 24 dia. 9 มม. | 20 | กก. | 21.7 | 434 | 4.1 | 82 | 516
ลวดผูกเหล็ก | 0.6 | กก. | 30.37 | 18 | 0 | 0 | 18
ผนังฉาบปูนขัดมันเรียบ | 2 | ตร.ม. | 81 | 162 | 87 | 174 | 336
เหล็กฉาก 50x50x6 มม. | 12 | กก. | 21.62 | 259 | 10 | 120 | 379
งานบ่อพักท่อ ขนาด 0.40 ม. ความลึก 1 เมตร ฝาคสล. |  |  |  | 2655 |  | 1176 | 3831
ฝาตะแกรงเหล็ก
เหล็ก FB 50x6 มม. | 27 | กก. | 21.62 | 584 | 10 | 270 | 854
เหล็ก FB 75x9 มม. | 17.5 | กก. | 21.62 | 378 | 10 | 175 | 553
รวมงานบ่อพักท่อ ขนาด 0.40 ม. ความลึก 1 เมตร ฝาตะแกรงเหล็ก |  |  |  | 962 |  | 445 | 1407

## Sheet1 (hidden)
- TR-315kVA TRANSFORMER ชนิดน้ำมัน FULLY HERMETICALLY
SEALED TYPE 22kV 400/230V 3∅-4W 50Hz PEA. STANDARD