## บก.01
ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง (แบบฟอร์มเอกสาร)
.
| โครงการ | งาน | ออกแบบปรับปรุงอาคารบัณฑิตวิทยาลัย
|  | เจ้าของ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
|  | ที่ตั้ง | อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

## ปร.4
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง |  | ออกแบบปรับปรุงอาคารบัณฑิตวิทยาลัย
สถานที่ก่อสร้าง |  | อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
แบบเลขที่ |  | รายการเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |  | อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
ประมาณราคา |  | เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  |  | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ | งบ | 15355000 | บาท
1 | ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง |  | เป็นเงินประมาณ |  |  |  | 30%
2 | ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด |  | เป็นเงินประมาณ |  |  |  | 4606500 |  | 19961500
19961500
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | [8 empty] | 0
1434500
919840
6927614

## ปร.1 (ก)
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง |  |  |  | ออกแบบปรับปรุงอาคารบัณฑิตวิทยาลัย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |  |  |  | อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
ประเภท |  |  |  | งานปรับปรุงอาคาร
เจ้าของอาคาร |  |  |  | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่ก่อสร้าง |  |  |  | อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
แบบเลขที่
ประมาณราคาตามแนบที่ |  |  |  | ปร.4
ประมาณราคา |  |  |  | เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  | ค่าวัสดุและค่าแรง | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ
[5 empty] | รวมเป็นเงิน (บาท) |  | รวมเป็นเงิน (บาท)
1 | ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง
เงื่อนไข
| เงินล่วงหน้าจ่าย |  | 0 | %
| เงินประกันผลงานหัก |  | 0 | %
| ดอกเบี้ยเงินกู้ |  | 7 | %
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) |  | 7 | %
สรุป | รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น
| ตัวอักษร | ( | [6 empty] | )

## ปร.3
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง |  | ออกแบบปรับปรุงอาคารบัณฑิตวิทยาลัย
สถานที่ก่อสร้าง |  | อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
แบบเลขที่ |  | รายการเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |  | อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
ประมาณราคา |  | เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ที่ | รายการค่าใช้จ่าย |  |  | ค่าวัสดุและค่าแรง | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ
|  |  |  | รวมเป็นเงิน (บาท) | 7% | รวมเป็นเงิน (บาท)
1 | เครื่องจักรหนัก
รวมค่าใช้จ่าย
|  | ตัวอักษร | ( |  |  |  | )

## พิเศษ
แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง |  | ออกแบบปรับปรุงอาคารบัณฑิตวิทยาลัย
สถานที่ก่อสร้าง |  | อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) |  | 114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
แบบเลขที่ |  | รายการเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |  | อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
ประมาณราคา |  | เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
1.1 | เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายชิ้นงานหรือวัสดุ สำหรับอาคารสูง
1.2 | ป้องกันการบาดเจ็บจากการใช้แรงคนเคลื่อนย้ายชิ้นงานหรือวัสดุที่มีนำหนัก
1.3 | เพื่อการทำงานที่ราบรื่นและรวดเร็วขึ้น
รายละเอียดการคำนวณ
ที่ | รายการค่าใช้จ่าย |  |  | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
1 | เครื่องจักรหนัก
1.1 | ค่ารถโมบายเครน
รวมค่าใช้จ่าย
|  |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7%
สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ

## ขั้นตอนประมาณราคา
รายการประมาณการ |  | ออกแบบปรับปรุงอาคารบัณฑิตวิทยาลัย
สถานที่ก่อสร้าง |  | อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
ขั้นตอนในการประมาณราคาค่าก่อสร้างของงานอาคาร
ลำดับที่ | รายการ |  |  | จำนวนเงินรวม | หมายเหตุ
1 | ส่วนที่ 1 ค่างาน(ทุน)งานปรับปรุงอาคารคณะสังคมศาสตร์ (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ กำไรและค่าภาษี)
1.1 | กลุ่มงานที่ 1.1 งานปรับปรุงอาคาร
1.1.1 | งานรื้อถอน
1.1.2 | งานโครงสร้าง
1.1.3 | งานสถาปัตยกรรม
1.1.4 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
1.1.5 | งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย
1.1.6 | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
รวม กลุ่มงานที่ 1.1
1.2 | กลุ่มงานที่ 1.2 งานปรับปรุงภูมิทัศน์
1.2.1 | งานปรับปรุงภูมิทัศน์
รวม กลุ่มงานที่ 1.2
รวม งานส่วนที่ 1
2 | ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (คิดในราคาเหมารวมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)
2.1 | หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดเงื่อนไขและความจำเป็นต้องมี
รวม งานส่วนที่ 3
ส่วนที่ 3 สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด
ก | ค่างานส่วนที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไรและค่าภาษี)
คูณกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของ FACTOR F ตามตาราง FACTOR F ตาราง 1 =
รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ก. (=ค่าFactor Fของค่างานส่วนที่ 1X ค่างานส่วนที่ 1)
ข | ค่างานส่วนที่ 2 (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดถ้ามี)
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม |  | 7%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ค. ( = ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด X ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม )
ค | รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมด = ข้อ ก. + ข้อ ข.

## Factor F
ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร |  | การคำนวณหาค่า Factor-F
เงินล่วงหน้าจ่าย | 0% | หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว499 ลว. 28 สิงหาคม 2566
เงินประกันผลงานหัก | 0%
ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7%
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7% | Factor F = | D - ((D-E)*(A-B)/(C-B))
ค่างานต้นทุน | Factor F | A |  | A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้(วัสดุ+แรงงาน)
(บาท) |  | B |  | B : ค่างานต้นทุนต่ำ
5000000 | 1.302 | C |  | C : ค่างานต้นทุนสูง
10000000 | 1.296
15000000 | 1.2611 | D |  | D : Factor F ทุนต่ำ
20000000 | 1.2535 | E |  | E : Factor F ทุนสูง
25000000 | 1.2265 | Factor F = |  | นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ
30000000 | 1.2181 | A * Factor F =
40000000 | 1.2177
50000000 | 1.2176 |  | (ให้กรอกข้อมูลลงในช่อง A,B,C,D,E เท่านั้น)

## 1.1.1 รื้อ
รายการประมาณการ |  | ออกแบบปรับปรุงอาคารบัณฑิตวิทยาลัย
สถานที่ก่อสร้าง |  | อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) |  |  | แบบเลขที่ |  |  | รายการเลขที่ | แบบ ปร 4
ฝ่ายประมาณราคา |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  | หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |  |  | อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
ประมาณราคาโดย |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  | เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |  | ค่าแรงงาน (บาท) |  | รวมค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
[5 empty] | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรง | ค่าแรงงาน (บาท)
1 | ส่วนที่ 1 ค่างาน(ทุน)งานปรับปรุงอาคารคณะสังคมศาสตร์ (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ กำไรและค่าภาษี)
1.1 | กลุ่มงานที่ 1.1 งานปรับปรุงอาคาร
1.1.1 | งานรื้อถอน
1.1.1.1 | งานรื้อถอนอาคาร
1.1.1.2 | งานตัด/กรีด พื้นและผนังอาคาร เพื่อปิดรอยเชื่อมต่ออาคาร
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
1.1.1.1 | งานรื้อถอนอาคาร
- งานรื้อถอนชั้น 2
| - | รื้อถอนโครงสร้างกันสาดเดิม
| - | รื้อถอนผนังตกแต่งเดิม
| - | ล้างทำความสะอาดกันสาด
| - | ทำความสะอาดลอกท่อน้ำทิ้ง
- งานรื้อถอนชั้น 3
| - | รื้อถอนโครงสร้างกันสาดเดิม
| - | รื้อถอนผนังตกแต่งเดิม
| - | ล้างทำความสะอาดกันสาด
| - | ทำความสะอาดลอกท่อน้ำทิ้ง
- งานรื้อถอนชั้น 4
| - | รื้อถอนโครงสร้างกันสาดเดิม
| - | รื้อถอนผนังตกแต่งเดิม
| - | ล้างทำความสะอาดกันสาด
| - | ทำความสะอาดลอกท่อน้ำทิ้ง
- งานรื้อถอนชั้น 5
| - | รื้อถอนโครงสร้างกันสาดเดิม
| - | รื้อถอนผนังตกแต่งเดิม
| - | ล้างทำความสะอาดกันสาด
| - | ทำความสะอาดลอกท่อน้ำทิ้ง
- งานรื้อถอนชั้น 6
| - | รื้อถอนโครงสร้างกันสาดเดิม
| - | รื้อถอนผนังตกแต่งเดิม
| - | ล้างทำความสะอาดกันสาด
| - | ทำความสะอาดลอกท่อน้ำทิ้ง
- งานรื้อถอนชั้น ดาดฟ้า
| - | รื้อถอนโครงสร้างหลังคาเดิม
| - | รื้อถอนวัสดุมุงหลังคาเดิม
| - | รื้อถอนขอบคอนกรีตเดิม
| - | รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น
| - | รื้อถอนผนังตกแต่งเดิม
| - | รื้อถอนประตูเหล็กพร้อมวงกบ
| - | รื้อถอนราวจับสแตนเลสเดิม
| - | รื้อถอนพื้นกันซึมเดิมพร้อมขัดล้างทำความสะอาด
รวม 1.1.1.1 งานรื้อถอนอาคาร
1.1.1.2 | งานตัด/กรีด พื้นและผนังอาคาร เพื่อปิดรอยเชื่อมต่ออาคาร
งานตัดพื้นคอนกรีต ขนาด 0.155x0.04 ม.
งานกรีดร่องผนัง ขนาด 0.05x0.05 ม.
รวม 1.1.1.2 งานตัด/กรีด พื้นและผนังอาคาร เพื่อปิดรอยเชื่อมต่ออาคาร

## 1.1.2 โครงสร้าง
รายการประมาณการ |  | ออกแบบปรับปรุงอาคารบัณฑิตวิทยาลัย
สถานที่ก่อสร้าง |  | อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) |  |  |  | แบบเลขที่ |  |  | รายการเลขที่ | แบบ ปร 4
ฝ่ายประมาณราคา |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |  |  | อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
ประมาณราคาโดย |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |  | ค่าแรงงาน (บาท) |  | รวมค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
[5 empty] | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรง | ค่าแรงงาน (บาท)
1 | ส่วนที่ 1 ค่างาน(ทุน)งานปรับปรุงอาคารคณะสังคมศาสตร์ (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ กำไรและค่าภาษี)
1.1 | กลุ่มงานที่ 1.1 งานปรับปรุงอาคาร
1.1.2 | งานโครงสร้าง
1.1.2.1 | งานโครงสร้างชั้นดาดฟ้า
1.1.2.2 | งานตกแต่งเปลือกอาคาร
1.1.2.3 | งานกันสาดหลังคา
1.1.2.4 | งานบันไดลิงเหล็ก
1.1.2.5 | งานเพิ่มเติมอื่นๆ
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
1.1.2.1 | งานโครงสร้างชั้นดาดฟ้า
1.1.2.1.1 | งานโครงสร้างพื้นส่วนต่อเติม
- โครงเหล็กรางน้ำ C - 150x75x9x12.5 มม. นน. 24.0 กก./ม.
- โครงเหล็ก H - 250x250x9x14 มม. นน. 72.4 กก./ม.
- โครงเหล็ก H - 150x150x7x10 มม. นน. 31.5 กก./ม.
| - | พุกตะกั่ว M12 ทุกระยะ 0.50 ม.
| - | น้ำยาเคมีเจาะเสียบเหล็ก (คิดปริมาณน้ำยา 8.27 มล./จุด) | [8 empty] | 13.335
- คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC (cylinder)
| - แผ่นพื้นสำเร็จรูป หนา 10 ซม. หน้ากว้าง 60 ซม.ลวด หนา 4 มม. @0.20 ม. # | [9 empty] | 24
| - ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ( Wire mesh ) เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. | [9 empty] | 49.9
- PL 400x400x15 มม. นน. 19.44 กก./แผ่น
- PL 300x300x10 มม. นน. 7.24 กก./แผ่น
| - | งานทาสีกันสนิม | [8 empty] | 72.4
| ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น | [9 empty] | 31.5
รวม 1.1.2.1.1 งานโครงสร้างพื้นส่วนต่อเติม
1.1.2.1.2 | งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก
- เสา SC1 H - 200x200x8x12 มม. นน. 49.9 กก./ม.
- PL 400x400x15 มม. นน. 19.44 กก./แผ่น
- PL 200x200x10 มม. นน. 3.2 กก./แผ่น (ปิดหัวเสา)
| - | สตัดเกลียว M12 L = 0.30 ม.
| - | พุกเคมีระบบปั่น
- คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC (cylinder)
- เหล็กเสริมคอนกรีต
| - | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.
- ลวดผูกเหล็ก No.18
- ไม้แบบ (ฐานเสา)
งานโครงหลังคา
- TRUSS T1
| - | โครงเหล็กกล่อง 100X50X3.2มม. นน.6.43กก./ม.
| - | โครงเหล็กกล่อง 50X50X2.0 มม. นน.2.68กก./ม.
- TRUSS T2
| - | โครงเหล็กกล่อง 100X50X3.2มม. นน.6.43กก./ม.
| - | โครงเหล็กกล่อง 50X50X2.0 มม. นน.2.68กก./ม.
- TRUSS T3
| - | โครงเหล็กกล่อง 50X50X2.0 มม. นน.2.68กก./ม.
- TRUSS T4
| - | โครงเหล็กกล่อง 50X50X2.0 มม. นน.2.68กก./ม.
- TRUSS T5
| - | โครงเหล็กกล่อง 100X50X3.2มม. นน.6.43กก./ม.
| - | โครงเหล็กกล่อง 50X50X2.0 มม. นน.2.68กก./ม.
- แป C-125x50x20x3.2 มม. นน.5.62กก./ม.
- ROD - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม. (RB 9 มม.)
| - | เกลียวเร่ง สแตนเลส ขนาด 12 มม.
งานวัสดุมุงหลังคา
- ผลิตภัณฑ์แผ่นหลังคา (Roofing Product)
| - | แผ่นหลังคา : Galvalume Steel AZ 100 / หนา 0.40 mm. Polyester Color 18 um. สี IRON GREY / ฉนวน PU : Foil | [8 empty] | 780
| - | แฟลชชิ่งครอบข้าง, แฟลชชิ่งครอบปลาย, แฟลชชิ่งครอบจั่ว, แฟลชชิ่งเชื่อมแผ่น, แฟลชชิ่งปิดปลาย (2.4 เมตร/ชิ้น) | [8 empty] | 217.373
| - | อุปกรณ์การติดตั้ง
รางระบายน้ำฝน
| - | โครงเหล็กกล่อง 100X50X3.2มม. นน.6.43กก./ม.
| - | รางน้ำสแตนเลส เกรด 304 หนา 1.0 mm. (พับตามแบบ)ความกว้างรวมส่วนพับ 1.80m.
- ดรายเทคซิสเต็ม (อุปกรณ์ครบชุด)
- งานทาสีกันสนิม
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
รวม 1.1.2.1.2 งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก
รวม 1.1.2.1 งานโครงสร้างชั้นดาดฟ้า
1.1.2.2 | งานตกแต่งเปลือกอาคาร
1.1.2.2.1 | งานฟาสาด 1-3
- งานฟาสาด 1
| - | โครงเหล็ก WF - 200x150x6x9 มม. นน. 30.6 กก./ม.
| - | โครงเหล็กกล่อง 100X50X3.2มม. นน.6.43กก./ม.
| - | โครงเหล็กกล่อง 75X75X3.2มม. นน.6.42กก./ม.
| - | โครงเหล็กกล่อง 50X50X3.2มม. นน.4.15กก./ม.
| - 6) | แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตลายเรียบ สีเงิน | [8 empty] | 3499.875
| - | ฉลุลายแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตตามแบบ (CNC)
| - 7) | แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตลายเรียบ สีเทา | [8 empty] | 3499.875
- แผ่นสแตนเลส เกรด 304 หนา 1.5 mm. (พับตามแบบ)ความกว้างรวมส่วนพับ 2.0 ม.
| - | แผ่นเพลทเหล็กขนาด 250x400x10 มม. 8.04 กก./แผ่น
| - | แผ่นเหล็ก Stiffener ขนาด 100x100x10 มม. 0.40 กก./แผ่น | [8 empty] | 0.4
| - | พุกตะกั่ว M12 จำนวน 6 ตัว/เพลทเหล็ก 1 แผ่น
|  | - น้ำยาเคมีเจาะเสียบเหล็ก (คิดปริมาณน้ำยา 8.27 มล./จุด) | [8 empty] | 13.335
| - | แผ่นเพลทเหล็กขนาด 6" x 6" หนา 10 มม. 1.80กก./แผ่น
| - | พุกตะกั่ว M8 จำนวน 4 ตัว/เพลทเหล็ก 1 แผ่น
|  | - น้ำยาเคมีเจาะเสียบเหล็ก (คิดปริมาณน้ำยา 2.87 มล./จุด) | [8 empty] | 7.62
| - | งานทาสีกันสนิม
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
- งานฟาสาด 2
| - | โครงเหล็กกล่อง 100X50X3.2มม. นน.6.43กก./ม.
| - | โครงเหล็กกล่อง 50X50X3.2มม. นน.4.15กก./ม.
| - 8) | ระแนงเหล็กกล่องเมทัลชีท ขนาด 50x100x0.50 มม. ลายไม้
| - | เหล็กฉาก 75X75X6มม. นน.0.51กก./ชิ้น
| - | แผ่นเพลทเหล็กขนาด 6" x 6" หนา 10 มม. 1.80กก./แผ่น
| - | พุกตะกั่ว M8 จำนวน 4 ตัว/เพลทเหล็ก 1 แผ่น
|  | - น้ำยาเคมีเจาะเสียบเหล็ก (คิดปริมาณน้ำยา 2.87 มล./จุด) | [8 empty] | 7.62
| - | งานทาสีกันสนิม
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
- งานฟาสาด 3
| - | โครงเหล็กกล่อง 100X50X3.2มม. นน.6.43กก./ม.
| - 9) | แผงผนังกระจกรับน้ำหนัก | [8 empty] | 6267.5 |  | 1560
| - | เหล็กฉาก 100X100X10มม. นน.1.49กก./ชิ้น | [8 empty] | 5750 | 8.257% | 800 | 48.72%
| - | พุกตะกั่ว M8 จำนวน 2 ตัว/เพลทเหล็ก 1 แผ่น
|  | - น้ำยาเคมีเจาะเสียบเหล็ก (คิดปริมาณน้ำยา 2.87 มล./จุด) | [8 empty] | 7.62
| - | งานทาสีกันสนิม
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
รวม 1.1.2.2.1 งานฟาสาด 1-3
1.1.2.2.2 | งานฟาสาด 4-5
| - งานฟาสาด 4 | [9 empty] | 5260 |  | 1560
| - | โครงเหล็กกล่อง 100X50X3.2มม. นน.6.43กก./ม. | [8 empty] | 4600 | 12.55% | 800 | 48.72%
| - 10) | แผงผนังกระจกรับน้ำหนัก
| - | เหล็กฉาก 100X100X10มม. นน.1.49กก./ชิ้น
| - | พุกตะกั่ว M8 จำนวน 2 ตัว/เพลทเหล็ก 1 แผ่น
|  | - น้ำยาเคมีเจาะเสียบเหล็ก (คิดปริมาณน้ำยา 2.87 มล./จุด) | [8 empty] | 7.62
| - | งานทาสีกันสนิม
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
- งานฟาสาด 5
| - | โครงเหล็กกล่อง 100X50X3.2มม. นน.6.43กก./ม.
| - 11) | แผงผนังกระจกรับน้ำหนัก
| - | เหล็กฉาก 100X100X10มม. นน.1.49กก./ชิ้น
| - | พุกตะกั่ว M8 จำนวน 2 ตัว/เพลทเหล็ก 1 แผ่น
|  | - น้ำยาเคมีเจาะเสียบเหล็ก (คิดปริมาณน้ำยา 2.87 มล./จุด) | [8 empty] | 7.62
| - | งานทาสีกันสนิม
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
รวม 1.1.2.2.2 งานฟาสาด 4-5
1.1.2.2.3 | งานฟาสาด 6
| - | โครงเหล็ก WF - 200x150x6x9 มม. นน. 30.6 กก./ม.
| - | โครงเหล็กกล่อง 150X50X3.2มม. นน. 8.7 กก./ม.
| - | โครงเหล็กกล่อง 50X50X3.2มม. นน.4.15กก./ม.
| - 12) | ผนังเกล็ดอลูมิเนียม รูปทรงปีกเครื่องบิน เปิด-ปิดระบบมอเตอร์/แบบปิดตาย สีพื้น(เทา)
| - | แผ่นเพลทเหล็กขนาด 400x400x10 มม. 12.87 กก./แผ่น
| - | แผ่นเพลทเหล็กขนาด 250x400x10 มม. 8.04 กก./แผ่น
| - | แผ่นเหล็ก Stiffener ขนาด 100x100x10 มม. 0.40 กก./แผ่น | [8 empty] | 0.4
| - | พุกตะกั่ว M12 จำนวน 6 ตัว/เพลทเหล็ก 1 แผ่น
|  | - น้ำยาเคมีเจาะเสียบเหล็ก (คิดปริมาณน้ำยา 8.27 มล./จุด) | [8 empty] | 13.335
| - | แผ่นเพลทเหล็กขนาด 6" x 6" หนา 10 มม. 1.80กก./แผ่น
| - | พุกตะกั่ว M8 จำนวน 4 ตัว/เพลทเหล็ก 1 แผ่น
|  | - น้ำยาเคมีเจาะเสียบเหล็ก (คิดปริมาณน้ำยา 2.87 มล./จุด) | [8 empty] | 7.62
| - | งานทาสีกันสนิม
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
รวม 1.1.2.2.3 งานฟาสาด 6
1.1.2.2.4 | งานฟาสาด 7
| - | โครงเหล็ก WF - 200x150x6x9 มม. นน. 30.6 กก./ม.
| - | โครงเหล็กกล่อง 200X200X4.5มม. นน. 25.17 กก./ม.
| - 13.1) | แผงผนังกระจกรับน้ำหนัก
| - 13.2) | แผงผนังกระจกรับน้ำหนัก
| - | แผ่นเพลทเหล็กขนาด 400x400x10 มม. 12.87 กก./แผ่น
| - | แผ่นเหล็ก Stiffener ขนาด 100x100x10 มม. 0.40 กก./แผ่น | [8 empty] | 0.4
| - | พุกตะกั่ว M12 จำนวน 6 ตัว/เพลทเหล็ก 1 แผ่น
|  | - น้ำยาเคมีเจาะเสียบเหล็ก (คิดปริมาณน้ำยา 8.27 มล./จุด) | [8 empty] | 13.335
| - | งานทาสีกันสนิม
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
รวม 1.1.2.2.4 งานฟาสาด 7
1.1.2.2.5 | งานฟาสาด 8
รูปด้าน 1
| - | โครงเหล็กกล่อง 50X50X3.2มม. นน.4.15กก./ม.
| - 14) | ระแนงเหล็กกล่องเมทัลชีท ขนาด 50x100x0.50 มม. @ 150 มม. สีเทา
| - 15) | ระแนงเหล็กกล่องเมทัลชีท ขนาด 50x100x0.50 มม. @ 150 มม. ลายไม้
| - | ขาตัวยู
| - | ตัวปิด หัว-ท้าย
| - | แผ่นเพลทเหล็กขนาด 6" x 6" หนา 10 มม. 1.80กก./แผ่น
| - | พุกตะกั่ว M8 จำนวน 4 ตัว/เพลทเหล็ก 1 แผ่น
|  | - น้ำยาเคมีเจาะเสียบเหล็ก (คิดปริมาณน้ำยา 2.87 มล./จุด) | [8 empty] | 7.62
| - | งานทาสีกันสนิม
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
รูปด้าน 2
| - | โครงเหล็กกล่อง 50X50X3.2มม. นน.4.15กก./ม.
| - 14) | ระแนงเหล็กกล่องเมทัลชีท ขนาด 50x100x0.50 มม. @ 150 มม. สีเทา
| - 15) | ระแนงเหล็กกล่องเมทัลชีท ขนาด 50x100x0.50 มม. @ 150 มม. ลายไม้
| - | ขาตัวยู
| - | ตัวปิด หัว-ท้าย
| - | แผ่นเพลทเหล็กขนาด 6" x 6" หนา 10 มม. 1.80กก./แผ่น
| - | พุกตะกั่ว M8 จำนวน 4 ตัว/เพลทเหล็ก 1 แผ่น
|  | - น้ำยาเคมีเจาะเสียบเหล็ก (คิดปริมาณน้ำยา 2.87 มล./จุด) | [8 empty] | 7.62
| - | งานทาสีกันสนิม
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
รูปด้าน 3
| - | โครงเหล็กกล่อง 50X50X3.2มม. นน.4.15กก./ม.
| - 16) | ระแนงเหล็กกล่องเมทัลชีท ขนาด 50x100x0.50 มม. @ 600 มม. สีเทา
| - 17) | ระแนงเหล็กกล่องเมทัลชีท ขนาด 50x100x0.50 มม. @ 600 มม. ลายไม้
| - | ขาตัวยู
| - | ตัวปิด หัว-ท้าย
| - | แผ่นเพลทเหล็กขนาด 6" x 6" หนา 10 มม. 1.80กก./แผ่น
| - | พุกตะกั่ว M8 จำนวน 4 ตัว/เพลทเหล็ก 1 แผ่น
|  | - น้ำยาเคมีเจาะเสียบเหล็ก (คิดปริมาณน้ำยา 2.87 มล./จุด) | [8 empty] | 7.62
| - | งานทาสีกันสนิม
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
รูปด้าน 4
| - | โครงเหล็กกล่อง 50X50X3.2มม. นน.4.15กก./ม.
| - 14) | ระแนงเหล็กกล่องเมทัลชีท ขนาด 50x100x0.50 มม. สีเทา
| - | ขาตัวยู
| - | ตัวปิด หัว-ท้าย
| - | แผ่นเพลทเหล็กขนาด 6" x 6" หนา 10 มม. 1.80กก./แผ่น
| - | พุกตะกั่ว M8 จำนวน 4 ตัว/เพลทเหล็ก 1 แผ่น
|  | - น้ำยาเคมีเจาะเสียบเหล็ก (คิดปริมาณน้ำยา 2.87 มล./จุด) | [8 empty] | 7.62
| - | งานทาสีกันสนิม
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
รูปด้าน 5
| - | โครงเหล็กกล่อง 50X50X3.2มม. นน.4.15กก./ม.
| - 16) | ระแนงเหล็กกล่องเมทัลชีท ขนาด 50x100x0.50 มม. @ 600 มม. สีเทา
| - | ขาตัวยู
| - | ตัวปิด หัว-ท้าย
| - | แผ่นเพลทเหล็กขนาด 6" x 6" หนา 10 มม. 1.80กก./แผ่น
| - | พุกตะกั่ว M8 จำนวน 4 ตัว/เพลทเหล็ก 1 แผ่น
|  | - น้ำยาเคมีเจาะเสียบเหล็ก (คิดปริมาณน้ำยา 2.87 มล./จุด) | [8 empty] | 7.62
| - | งานทาสีกันสนิม
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
รูปด้าน 6
| - | โครงเหล็กกล่อง 50X50X3.2มม. นน.4.15กก./ม.
| - 14) | ระแนงเหล็กกล่องเมทัลชีท ขนาด 50x100x0.50 มม. สีเทา
| - | ขาตัวยู
| - | ตัวปิด หัว-ท้าย
| - | แผ่นเพลทเหล็กขนาด 6" x 6" หนา 10 มม. 1.80กก./แผ่น
| - | พุกตะกั่ว M8 จำนวน 4 ตัว/เพลทเหล็ก 1 แผ่น
|  | - น้ำยาเคมีเจาะเสียบเหล็ก (คิดปริมาณน้ำยา 2.87 มล./จุด) | [8 empty] | 7.62
| - | งานทาสีกันสนิม
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
รวม 1.1.2.2.5 งานฟาสาด 8
1.1.2.2.6 | งานคีบผนังตกแต่งอาคาร
- งานคีบผนังตกแต่งอาคาร รูปด้าน 1
| - | โครงเหล็ก H - 100x100x6x8 มม. นน. 17.2 กก./ม.
| - | โครงเหล็กกล่อง 100X50X3.2มม. นน.6.43กก./ม.
| - | โครงเหล็กกล่อง 37X37X3.2มม. นน.3.07กก./ม.
| - | โครงเหล็กกล่อง 25X25X3.2มม. นน.1.93กก./ม.
| - | โครงสแตนเลสกลม ศก. 50X3.9มม. นน.5.51กก./ม. (ผิวด้าน)
| - | แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตลายเรียบ สีเทา
| - | งานทาสีกันสนิม
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
- งานคีบผนังตกแต่งอาคาร รูปด้าน 2
| - | โครงเหล็ก H - 100x100x6x8 มม. นน. 17.2 กก./ม.
| - | โครงเหล็กกล่อง 100X50X3.2มม. นน.6.43กก./ม.
| - | โครงเหล็กกล่อง 37X37X3.2มม. นน.3.07กก./ม.
| - | โครงเหล็กกล่อง 25X25X3.2มม. นน.1.93กก./ม.
| - | โครงสแตนเลสกลม ศก. 50X3.9มม. นน.5.51กก./ม. (ผิวด้าน)
| - | แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตลายเรียบ สีเทา
| - | แผ่นเพลทเหล็กขนาด 300x300x10 มม. 7.24 กก./แผ่น
| - | พุกตะกั่ว M12 จำนวน 6 ตัว/เพลทเหล็ก 1 แผ่น
|  | - น้ำยาเคมีเจาะเสียบเหล็ก (คิดปริมาณน้ำยา 8.27 มล./จุด) | [8 empty] | 13.335
| - | งานทาสีกันสนิม
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
- ผนังตกแต่งอาคาร รูปด้าน 4
| - | โครงเหล็กกล่อง 25X25X3.2มม. นน.1.93กก./ม.
| - 5) | แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตลายเรียบ สีเทา
| - | แผ่นเพลทเหล็กขนาด 6" x 6" หนา 10 มม. 1.80กก./แผ่น
| - | พุกตะกั่ว M12 จำนวน 4 ตัว/เพลทเหล็ก 1 แผ่น
|  | - น้ำยาเคมีเจาะเสียบเหล็ก (คิดปริมาณน้ำยา 8.27 มล./จุด) | [8 empty] | 13.335
| - | งานทาสีกันสนิม
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
รวม 1.1.2.2.6 งานคีบผนังตกแต่งอาคาร
รวม 1.1.2.2 งานตกแต่งเปลือกอาคาร
1.1.2.3 | งานกันสาดหลังคา
1.1.2.3.1 | งานกันสาดหลังคา ชั้น 1
| - | โครงเหล็กกล่อง 100X50X3.2มม. นน.6.43กก./ม.
| - | โครงเหล็กกล่อง 50X50X3.2มม. นน.4.15กก./ม.
| - | โครงเหล็กกล่อง 50X25X3.2มม. นน.3.07กก./ม.
| - | โครงเหล็กกล่อง 25X25X3.2มม. นน.1.93กก./ม.
| - | แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตลายเรียบ สีเทา
| - | งานทาสีกันสนิม
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
รวม 1.1.2.4.1 งานกันสาดหลังคา ชั้น 1
รวม 1.1.2.3 งานกันสาดหลังคา
1.1.2.4 | งานบันไดลิงเหล็ก
| - | ท่อกลมสแตนเลส Ø 1" หนา 3.4 มม. นน. 2.54 กก./ม.
| - | ท่อกลมสแตนเลส Ø 5/8" หนา 2 มม. นน. 0.69 กก./ม.
| - | แผ่นเพลทสแตนเลสขนาด 150x75x4 มม. นน. 0.34กก./แผ่น
| - | เหล็กฉาก 50x50x4 มม. (0.15kg/ชุด)
| - | สกรูปลายสว่าน M6 จำนวน 2 ตัว/เพลท 1 แผ่น
| - | พุกตะกั่ว M6 จำนวน 4 ตัว/เพลทเหล็ก 1 แผ่น
|  | - น้ำยาเคมีเจาะเสียบเหล็ก (คิดปริมาณน้ำยา 2.47 มล./จุด) | [8 empty] | 3.175
| - | งานทาสีกันสนิม
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
รวม 1.1.2.4 งานบันไดลิงเหล็ก
1.1.2.5 | งานเพิ่มเติมอื่นๆ
1.1.2.5.1 | งานปิดรอยต่ออาคาร
| - | งานปิดรอยต่ออาคาร (พื้น)
| - | งานปิดรอยต่ออาคาร (ผนัง)
| - | เหล็กกล่อง 50X50X3.2 มม. นน. 4.15 กก./ม.
| - | พุกตะกั่ว M8 จำนวน 2 ตัว / แนวอาคาร ทุกระยะ @0.60 ม.
|  | - น้ำยาเคมีเจาะเสียบเหล็ก (คิดปริมาณน้ำยา 2.87 มล./จุด) | [8 empty] | 7.62
| - | งานทาสีกันสนิม
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
1.1.2.5.2 | งานรั้วทางลงบันได/รั้วกันตก ชั้นดาดฟ้า
| - | โครงเหล็กกล่อง 50X50X3.2มม. นน.4.15กก./ม.
| - | ระแนงเหล็กกล่องเมทัลชีท ขนาด 20x50 มม. สีเทา
| - | แผ่นเพลทเหล็กขนาด 6" x 6" หนา 10 มม. 1.80กก./แผ่น
| - | บู๊ทเหล็ก ขนาด 2"
| - | พุกตะกั่ว M8 จำนวน 4 ตัว/เพลทเหล็ก 1 แผ่น
|  | - น้ำยาเคมีเจาะเสียบเหล็ก (คิดปริมาณน้ำยา 2.87 มล./จุด) | [8 empty] | 7.62
| - | งานทาสีกันสนิม
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
รวม 1.1.2.5 งานเพิ่มเติมอื่นๆ

## 1.1.3 สถาปัตยกรรม
รายการประมาณการ |  | ออกแบบปรับปรุงอาคารบัณฑิตวิทยาลัย
สถานที่ก่อสร้าง |  | อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) |  |  |  | แบบเลขที่ |  |  | รายการเลขที่ | แบบ ปร 4
ฝ่ายประมาณราคา |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |  |  | อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
ประมาณราคาโดย |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |  | ค่าแรงงาน (บาท) |  | รวมค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
[5 empty] | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรง | ค่าแรงงาน (บาท)
1 | ส่วนที่ 1 ค่างาน(ทุน)งานปรับปรุงอาคารคณะสังคมศาสตร์ (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ กำไรและค่าภาษี)
1.1 | กลุ่มงานที่ 1.1 งานปรับปรุงอาคาร
1.1.3 | งานสถาปัตยกรรม
1.1.3.1 | งานพื้น
1.1.3.2 | งานผนัง
1.1.3.3 | งานประตู - หน้าต่างและช่องแสง
1.1.3.4 | งานป้าย
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
1.1.3.1 | งานพื้น
งานพื้นชั้นดาดฟ้า
| - F-0B | พื้นทากันซึม
| - F-0C, F-1C | พื้นทากันซึมปรับระดับด้วย PU
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
รวม 1.1.3.1 งานพื้น
1.1.3.2 | งานผนัง
งานผนัง ชั้น 1
- 0) ผนังเดิม ทำความสะอาด อุดแต่งผิว สกิมโค้ท ฉาบบาง
| - | รองพื้นปูนเก่า ทาสีสำหรับภายนอก สีเทาเข้ม (C)
| ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น | [9 empty] | 0
งานผนัง ชั้น 2
- 0) ผนังเดิม ทำความสะอาด อุดแต่งผิว สกิมโค้ท ฉาบบาง
| - | รองพื้นปูนเก่า ทาสีสำหรับภายนอก สีเทาเข้ม (C)
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
งานผนัง ชั้น 3
- 0) ผนังเดิม ทำความสะอาด อุดแต่งผิว สกิมโค้ท ฉาบบาง
| - | รองพื้นปูนเก่า ทาสีสำหรับภายนอก สีเทาเข้ม (C)
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
งานผนัง ชั้น 4
- 0) ผนังเดิม ทำความสะอาด อุดแต่งผิว สกิมโค้ท ฉาบบาง
| - | รองพื้นปูนเก่า ทาสีสำหรับภายนอก สีเทาเข้ม (C)
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
งานผนัง ชั้น 5
- 0) ผนังเดิม ทำความสะอาด อุดแต่งผิว สกิมโค้ท ฉาบบาง
| - | รองพื้นปูนเก่า ทาสีสำหรับภายนอก สีเทาเข้ม (C)
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
งานผนัง ชั้น 6
- 0) ผนังเดิม ทำความสะอาด อุดแต่งผิว สกิมโค้ท ฉาบบาง
| - | รองพื้นปูนเก่า ทาสีสำหรับภายนอก สีเทาเข้ม (C)
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
งานผนัง ชั้น ดาดฟ้า
- 0) ผนังเดิม ทำความสะอาด อุดแต่งผิว สกิมโค้ท ฉาบบาง
| - | รองพื้นปูนเก่า ทาสีสำหรับภายใน สีเทาอ่อน (B)
| - | รองพื้นปูนเก่า ทาสีสำหรับภายนอก สีเทาเข้ม (C) | [8 empty] | 0 | 0
| - 1) ผนังใหม่ | [9 empty] | 0
| - | ผนังก่ออิฐมวลเบา 20X60X7.5 ซม.
| - | ฉาบเรียบผนังก่ออิฐมวลเบา | [8 empty] | 0
| - | รองพื้นปูนใหม่ ทาสีสำหรับภายใน สีเทาอ่อน (B)
- 4) ผนังโครงเหล็ก
| - | โครงเหล็กกล่อง 100X50X3.2มม. นน.6.43กก./ม.
| - | แผ่นเมทัลชีท สี COLORBOND-Posh Grey
| - | แฟลชชิ่ง
| - | งานทาสีกันสนิม | [8 empty] | 0
| ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น | [9 empty] | 0
| รวม 1.1.3.2 งานผนัง | [9 empty] | 0
1.1.3.3 | งานประตู - หน้าต่างและช่องแสง
งานประตูและช่องแสง ชั้น ดาดฟ้า
- D4 ประตูหนีไฟ ขนาด 1.50 x 2.20 ม.
- D5 บานเปิดคู่ ขนาด 1.50 x 2.20 ม.
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
รวม 1.1.3.3 งานประตู - หน้าต่างและช่องแสง
1.1.3.4 | งานป้าย
- โลโก้มหาวิทยาลัย(สแตนเลส)
- ป้ายชื่ออาคาร สแตนเลสขนาดตามแบบ
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
รวม 1.1.3.4 งานป้าย
รวม งานสถาปัตยกรรม

## 1.1.4 ระบบไฟฟ้า
รายการประมาณการ |  | ออกแบบปรับปรุงอาคารบัณฑิตวิทยาลัย
สถานที่ก่อสร้าง |  | อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) |  |  |  | แบบเลขที่ |  |  | รายการเลขที่ | แบบ ปร 4
ฝ่ายประมาณราคา |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |  |  | อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
ประมาณราคาโดย |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |  | ค่าแรงงาน (บาท) |  | รวมค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
[5 empty] | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรง | ค่าแรงงาน (บาท)
1 | ส่วนที่ 1 ค่างาน(ทุน)งานปรับปรุงอาคารคณะสังคมศาสตร์ (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ กำไรและค่าภาษี)
1.1 | กลุ่มงานที่ 1.1 งานปรับปรุงอาคาร
1.1.4 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
1.1.4.1 | ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ
1.1.4.2 | งานเดินสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า
1.1.4.3 | งานดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์
1.1.4.4 | งานระบบสายล่อฟ้า
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
1.1.4 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
1.1.4.1 | งานระบบส่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ
งานระบบส่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ ชั้น 1 (ไฟภายนอก) LP2
| - | ตู้โหลดเชนเตอร์ 18 ช่อง
| - | MCCB 20 Amp. 3 POLE
| - | Circuit Breaker 1P, 16AT, IC >= 6 KA.
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
รวม 1.1.4.1 งานระบบส่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ
1.1.4.2 | งานเดินสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า
งานเดินสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า ชั้น 1 (ไฟภายนอก)
สายไฟฟ้า
- IEC. 01 Dia. 16 Sq.mm.
- IEC. 01 Dia. 10 Sq.mm.
- IEC. 01 Dia. 6 Sq.mm.
- IEC. 01 Dia. 4 Sq.mm.
- IEC. 01 Dia. 2.5 Sq.mm.
- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า เช่น วายนัท ตัวต่อสาย หางปลา หัวสาย ปลอกสี Cable Marker
เทปพันสาย น้ำยาร้อยสาย กระดาษกาว เป็นต้น เผื่อ 5% ของค่าวัสดุ
ท่อไฟฟ้า
- 1 1/4" EMT
- 1" EMT
| - 3/4" EMT | [9 empty] | แจกแจงรายการปริมาณ
| - 1/2" EMT | [9 empty] | แจกแจงรายการปริมาณ
- อุปกรณ์ประกอบท่อสาย (Raceway) เช่น กล่องดึงสาย ข้อต่อ ข้อต่อยึด บุชชื่ง ข้องอ ตัวจับยึด
ล็อกนัท น็อต สกรู รางซี การทำสีสัญลักษณ์ตามมารตรฐานทั่วไป เป็นต้น เผื่อ 15% ของค่าวัสดุ
#REF!
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
รวม 1.1.4.2 งานเดินสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า
1.1.4.3 | งานดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์
1.1.4.3.1 | งานดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ ชั้น 1
งานดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้น 1(ภายนอก)
- OD-1 : VANCOUVER 3 : VA-10001/1 COB/21W/76°/3000K/CRI80
- LD-1 : Floodlights : 3LED/8W/3000K/CRI80
- DL-2 : Ceiling Luminaire : 4LED/10W/3000K/CRI80
- W-1 : W-LED SURFACE WALL LIGHT/WALL WASHER : LED / 13W / 4000K
| Driver : | On/Off -100W/IP67/24V (โคม 4 ชุด : 1 Driver)
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
1.1.4.3.2 | งานดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ ชั้น 2
งานดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้น 2(ภายนอก)
- LD-3 : Floodlights : 4LED/10W/4000K/CRI80
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
1.1.4.3.3 | งานดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ ชั้น 3
งานดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้น 3(ภายนอก)
- LD-2 : Floodlights : 4LED/10W/4000K/CRI80
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
1.1.4.3.4 | งานดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ ชั้น 6
งานดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้น 6(ภายนอก)
- W-1 : W-LED SURFACE WALL LIGHT/WALL WASHER : LED / 13W / 4000K
| Driver : | On/Off -100W/IP67/24V (โคม 4 ชุด : 1 Driver)
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
1.1.4.3.5 | งานดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ หลังคา
งานดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง หลังคา(ภายนอก)
- W-1 : W-LED SURFACE WALL LIGHT/WALL WASHER : LED / 13W / 4000K
| Driver : | On/Off -100W/IP67/24V (โคม 4 ชุด : 1 Driver)
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
1.1.4.3.6 | งานดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ ติดดวงโคมไฟฟ้าในแนวตั้ง
งานดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ติดแนวตั้ง ชั้น 1-6 (ภายนอก)
- W-1 : W-LED SURFACE WALL LIGHT/WALL WASHER : LED / 13W / 4000K
| Driver : | On/Off -100W/IP67/24V (โคม 4 ชุด : 1 Driver)
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
งานดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ติดแนวตั้ง ชั้น 1-หลังคา (ภายนอก)
- W-1 : W-LED SURFACE WALL LIGHT/WALL WASHER : LED / 13W / 4000K
| Driver : | On/Off -100W/IP67/24V (โคม 4 ชุด : 1 Driver)
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
รวม 1.1.4.3 งานดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์
1.1.4.4 | งานระบบสายล่อฟ้า
| - | 3 แฉก ขนาด 5/8"
| - | เสาล่อฟ้าปลายเกลียว ขนาด 5/8" ยาว 60 cm.
| - | ฐานหัวล่อฟ้าทองแดง
| - | แคล้มประกับ จับสายเปลือย
| - | BARE ALUMINUM 70 SQ.MM.
| - | BARE COPPER 95 SQ.MM.
| - | ท่อร้อยสาย ขนาด dia.1 1/4"
| - | TEST BOX
| - | แท่งกราวด์ชุบทองแดงขนาด 5/8" ยาว 3.00 เมตร
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
รวม 1.1.4.4 งานระบบสายล่อฟ้า

## 1.1.5 ระบบสุขาภิบาล
รายการประมาณการ |  | ออกแบบปรับปรุงอาคารบัณฑิตวิทยาลัย
สถานที่ก่อสร้าง |  | อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) |  |  |  | แบบเลขที่ |  |  | รายการเลขที่ | แบบ ปร 4
ฝ่ายประมาณราคา |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |  |  | อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
ประมาณราคาโดย |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |  | ค่าแรงงาน (บาท) |  | รวมค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
[5 empty] | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรง | ค่าแรงงาน (บาท)
1 | ส่วนที่ 1 ค่างาน(ทุน)งานปรับปรุงอาคารคณะสังคมศาสตร์ (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ กำไรและค่าภาษี)
1.1 | กลุ่มงานที่ 1.1 งานปรับปรุงอาคาร
1.1.5 | งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย
1.1.5.1 | งานท่อโสโครก ท่อน้ำเสีย PVC . (Class"8.5")
1.1.5.2 | งานท่อระบายน้ำฝน ชั้น 9
1.1.5.3 | งานระบบรดน้ำต้นไม้
1.1.5.4 | งานระบบน้ำดี ชั้นดาดฟ้า
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ
1.1.5 | งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย
1.1.5.1 | งานท่อโสโครก ท่อน้ำเสีย PVC . (Class"8.5")
1.1.5.1.1 | งานท่อโสโครก ท่อน้ำเสีย PVC . (Class"8.5") ชั้น 4
- dia. 2"
- dia. 3"
- RD.ตะแกรงระบายน้ำทิ้งทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม) Ø 2"
- CLEAN OUT P.V.C.ทองเหลือง Ø 3"
| - | ข้อต่ออุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ
| - | เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ
| - | ทดสอบ/ทำความสะอาด/ทาสีสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
รวม 1.1.5.1 งานท่อโสโครก ท่อน้ำเสีย PVC . (Class"8.5")
1.1.5.2 | งานท่อระบายน้ำฝนหลังคา
| - | HDPE PN10 Dia.110มม. (4 นิ้ว)
| - | RD.ตะแกรงระบายน้ำทิ้งทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม) Ø 2"
| - | ข้อต่ออุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ
| - | เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ
| - | ทดสอบ/ทำความสะอาด/ทาสีสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
รวม 1.1.5.2 งานท่อระบายน้ำฝนหลังคา
1.1.5.3 | งานระบบรดน้ำต้นไม้
1.1.5.3.1 | งานระบบรดน้ำต้นไม้ ชั้น 4
| PPR PN10 - | dia. 1"
| PPR PN12.5 - | dia. 1/2"
| - | ท่อ PE 20 มม.
| - | ท่อ PE 4-6 มม.
| - | หัวน้ำหยดแบบปรับแรงดัน 4ลิตรต่อชั่วโมง
| - | ข้อต่อเกลียวสามทางเข้าข้อต่อตรงPVC(หางปลา) 1/2"
| - | วาวล์ปิด-เปิด 1"
| - | ข้อต่ออุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ
| - | เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ
| - | ทดสอบ/ทำความสะอาด/ทาสีสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10%ของราคาท่อ ค่าแรง 30%ของค่าวัสดุ
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
1.1.5.3.2 | งานระบบรดน้ำต้นไม้ ชั้น 6
| PPR PN10 - | dia. 1"
| PPR PN12.5 - | dia. 1/2"
| - | ท่อ PE 20 มม.
| - | ท่อ PE 4-6 มม.
| - | หัวน้ำหยดแบบปรับแรงดัน 4ลิตรต่อชั่วโมง
| - | ข้อต่อเกลียวสามทางเข้าข้อต่อตรงPVC(หางปลา) 1/2"
| - | วาวล์ปิด-เปิด 1"
| - | ข้อต่ออุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ
| - | เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ
| - | ทดสอบ/ทำความสะอาด/ทาสีสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10%ของราคาท่อ ค่าแรง 30%ของค่าวัสดุ
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
รวม 1.1.5.3 งานระบบรดน้ำต้นไม้
1.1.5.4 | งานระบบน้ำดี ชั้นดาดฟ้า
| - | ถังเก็บน้ำ PE ขนาด 4,000 ลิตร
| - | ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด450วัตต์
| - | เครื่องตั้งเวลาเปิดปิดน้ำอัตโนมัติ รุ่นดิจิตอล โซลินอยวาล์ว พร้อมถ่าน
| PPR PN10 - | dia. 1"
| - | วาวล์ปิด-เปิด 1"
| - | บอลวาล์ว 1"
| - | ข้อต่ออุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ
| - | เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ
| - | ทดสอบ/ทำความสะอาด/ทาสีสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10%ของราคาท่อ ค่าแรง 30%ของค่าวัสดุ
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
รวม 1.1.5.4 งานระบบน้ำดี ชั้นดาดฟ้า

## 1.2.1 ภูมิทัศน์
รายการประมาณการ |  | ออกแบบปรับปรุงอาคารบัณฑิตวิทยาลัย
สถานที่ก่อสร้าง |  | อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) |  |  |  | แบบเลขที่ |  |  | รายการเลขที่ | แบบ ปร 4
ฝ่ายประมาณราคา |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |  |  | อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
ประมาณราคาโดย |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |  | ค่าแรงงาน (บาท) |  | รวมค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
[5 empty] | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรง | ค่าแรงงาน (บาท)
1 | ส่วนที่ 1 ค่างาน(ทุน)งานปรับปรุงอาคารคณะสังคมศาสตร์ (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ กำไรและค่าภาษี)
1.2 | กลุ่มงานที่ 1.2 งานปรับปรุงภูมิทัศน์
1.2.1 | งานปรับปรุงภูมิทัศน์
1.2.1.1 | งานภูมิทัศน์โดยรอบภายนอกอาคาร
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
1.2.1.1 | งานภูมิทัศน์โดยรอบภายนอกอาคาร
1.2.1.1.1 | งานภูมิทัศน์ ชั้น 4
- ไม้เลื้อยลีกวนยู
- กระถางพลาสติกคอมโพสิต ขนาด 0.30x0.80x0.24 ม.
- ดินผสมปลูก
- ถ่านหิน ( ราคาถ่านหิน 46.73 บ./กก. ปริมาณถ่าน 167 กก.=1 ลบ.ม. )
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
1.2.1.1.2 | งานภูมิทัศน์ ชั้น 6
- ไม้เลื้อยลีกวนยู
- กระถางพลาสติกคอมโพสิต ขนาด 0.30x0.80x0.24 ม.
- ดินผสมปลูก
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
1.2.1.1.3 | งานภูมิทัศน์ ทุกชั้น
- งานปลูกต้นไม้
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
1.2.1.1.4 | งานสวนแนวตั้ง
โครงซับพอร์ตสวนแนวตั้ง
| - | โครงเคร่าเหล็กกัลวาไนซ์ ขนาด 1"x1"x2.3 มม. (น้ำหนัก 1.45 กก./ม.)
| - | แผ่นเพลทเหล็กขนาด 8" x 8" หนา 10 มม. 3.20 กก./แผ่น
| - | พุกตะกั่ว M6 จำนวน 4 ตัว/เพลทเหล็ก 1 แผ่น
|  | - น้ำยาเคมีเจาะเสียบเหล็ก (คิดปริมาณน้ำยา 2.47 มล./จุด) | [8 empty] | 3.175
| - | งานทาสีกันสนิม
ค่าวัสดุค่าแรงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
รวม 1.2.1.1 งานภูมิทัศน์โดยรอบภายนอกอาคาร

## จำนวนงวด
การแบ่งงวดจ่ายเงินค่าจ้างเหมางานปรับปรุงอาคารบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาแล้วเสร็จ 180 วัน
....................................................................................................................................................................................................................................................................
งวดที่ 1 เงิน ( 15% ของราคาปรับปรุงทั้งหมด) จ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อได้ทำการปรับปรุงงานต่างๆ ดังต่อไปนี้
ปรับปรุงอาคารบัณฑิตวิทยาลัย
- เมื่อผู้รับจ้างส่งแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
- เมื่อผู้รับจ้างทำแผนการทำงานและกำหนดช่วงเวลา
- เมื่อผู้รับจ้างนำเสนออุปกรณ์วัสดุโครงการทั้งหมด
- เมื่อผู้รับจ้างทำการรื้อถอนทั้งหมด 95%
- เมื่อผู้รับจ้างทำงานโครงสร้างพื้นส่วนต่อเติม ชั้นดาดฟ้า 95%
- เมื่อผู้รับจ้างทำงานโครงสร้างและงานมุงหลังคาใหม่ 95%
- เมื่อผู้รับจ้างทำงานบันไดลิงเหล็ก 95%
- เมื่อผู้รับจ้างทำระบบสายล่อฟ้า 95%
- เมื่อผู้รับจ้างทำงานเพิ่มเติมอื่นๆ(งานปิดรอยต่ออาคาร, งานรั้วกันตกชั้นดาดฟ้า) 95%
ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน |  | 60 |  | วัน
งวดที่ 2 เงิน ( 50% ของราคาปรับปรุงทั้งหมด) จ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อได้ทำการปรับปรุงงานต่างๆ ดังต่อไปนี้
ปรับปรุงอาคารบัณฑิตวิทยาลัย
- เมื่อผู้รับจ้างทำงานสุขาภิบาล ท่อโสโครก ท่อน้ำเสีย (ชั้น 4 , 6) 95%
- เมื่อผู้รับจ้างทำงานระบบท่อระบายน้ำฝนหลังคา 95%
- เมื่อผู้รับจ้างทำงานระบบรดน้ำต้นไม้ (ชั้น 4 , 6) 95%
- เมื่อผู้รับจ้างทำงานระบบน้ำดี ชั้นดาดฟ้า 95%
- เมื่อผู้รับจ้างทำงานติดตั้งงานผนังภายใน-ภายนอกชั้นดาดฟ้าทั้งหมด 95%
- เมื่อผู้รับจ้างทำงานติดตั้งประตู-หน้าต่าง ชั้นดาดฟ้า 95%
- เมื่อผู้รับจ้างทำงานพื้น ชั้นดาดฟ้า 95%
- เมื่อผู้รับจ้างทำงานติดตั้งงานตกแต่งเปลือกอาคารทุกชั้น 95%
ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน |  | 45 |  | วัน
งวดที่ 3 เงิน ( 30% ของราคาปรับปรุงทั้งหมด) จ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อได้ทำการปรับปรุงงานต่างๆ ดังต่อไปนี้
ปรับปรุงอาคารบัณฑิตวิทยาลัย
- เมื่อผู้รับจ้างทำงานกันสาด ชั้น 1 95%
- เมื่อผู้รับจ้างทำงานเมนไฟฟ้าและตู้ควบคุม ชั้น 1 95%
- เมื่อผู้รับจ้างทำงานเดินสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า ชั้น 1 95%
- เมื่อผู้รับจ้างทำงานผนังภายนอก (งานทาสีอาคารทุกชั้น) 95%
- เมื่อผู้รับจ้างทำงานป้ายทั้งหมด 95%
- เมื่อผู้รับจ้างทำงานดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 95%
- เมื่อผู้รับจ้างทำงานภูมิทัศน์โดยรอบภายนอกอาคาร 95%
ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน |  | 45 |  | วัน
งวดที่ 4 เงิน ( 5% ของราคาปรับปรุงทั้งหมด) จ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อได้ทำการปรับปรุงงานต่างๆ ดังต่อไปนี้
ปรับปรุงอาคารบัณฑิตวิทยาลัย
- เมื่อผู้รับจ้างทำการรื้อถอนทั้งหมด 100%
- เมื่อผู้รับจ้างทำงานโครงสร้างพื้นส่วนต่อเติม ชั้นดาดฟ้า 100%
- เมื่อผู้รับจ้างทำงานโครงสร้างและงานมุงหลังคาใหม่ 100%
- เมื่อผู้รับจ้างทำงานบันไดลิงเหล็ก 100%
- เมื่อผู้รับจ้างทำระบบสายล่อฟ้า 100%
- เมื่อผู้รับจ้างทำงานเพิ่มเติมอื่นๆ(งานปิดรอยต่ออาคาร, งานรั้วกันตกชั้นดาดฟ้า) 100%
- เมื่อผู้รับจ้างทำงานสุขาภิบาล ท่อโสโครก ท่อน้ำเสีย (ชั้น 4 , 6) 100%
- เมื่อผู้รับจ้างทำงานระบบท่อระบายน้ำฝนหลังคา 100%
- เมื่อผู้รับจ้างทำงานระบบรดน้ำต้นไม้ (ชั้น 4 , 6) 100%
- เมื่อผู้รับจ้างทำงานระบบน้ำดี ชั้นดาดฟ้า 100%
- เมื่อผู้รับจ้างทำงานติดตั้งงานผนังภายใน-ภายนอกชั้นดาดฟ้าทั้งหมด 100%
- เมื่อผู้รับจ้างทำงานติดตั้งประตู-หน้าต่าง ชั้นดาดฟ้า 100%
- เมื่อผู้รับจ้างทำงานพื้น ชั้นดาดฟ้า 100%
- เมื่อผู้รับจ้างทำงานติดตั้งงานตกแต่งเปลือกอาคารทุกชั้น 100%
- เมื่อผู้รับจ้างทำงานกันสาด ชั้น 1 100%
- เมื่อผู้รับจ้างทำงานเมนไฟฟ้าและตู้ควบคุม ชั้น 1 100%
- เมื่อผู้รับจ้างทำงานเดินสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า ชั้น 1 100%
- เมื่อผู้รับจ้างทำงานผนังภายนอก (งานทาสีอาคารทุกชั้น) 100%
- เมื่อผู้รับจ้างทำงานป้ายทั้งหมด 100%
- เมื่อผู้รับจ้างทำงานดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 100%
- เมื่อผู้รับจ้างทำงานภูมิทัศน์โดยรอบภายนอกอาคาร 100%
- เมื่อผู้รับจ้างทำงานทุกอย่างและทำความสะอาดพื้นที่ 100%
ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน |  | 30 |  | วัน
ระยะเวลางานทั้งหมด แล้วเสร็จภายใน |  | 180 | วัน | นับแต่วันสิ้นกำหนดให้ลงมือทำงานตามสัญญา
ให้ผู้รับจ้างส่งคืนวัสดุจากการรื้อถอนที่มีมูลค่าให้มหาวิทยาลัย