## ปร.6
แบบ ปร.6
สรุปราคาค่าก่อสร้าง
ประเภท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบเลขที่ ยผจ.นน.19/2567
ราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 19 แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567
ลำดับที่ | รายการ | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
รวมเป็นเงิน(บาท)
1 | ประเภทงานอาคาร | 15796000
2 | ประเภทงานครุภัณฑ์ | 3398000
สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน | 19194000
| คิดเป็นเงินประมาณ | 19194000 |  | 19158000 | 36000
สิบเก้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 10070/2567 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567
| .......................................................... | ประธานกรรมการ
| ( นายสัญญา กามินทร์) | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
| .......................................................... | กรรมการ
| ( นางสาวอรกานต์ ไลไธสง ) | สถาปนิกปฏิบัติการ
| .......................................................... | กรรมการ
| ( นายกัมปนาท สอนนนฐี) | นายช่างโยธาชำนาญงาน

## ปร.5
แบบ ปร.5 (ก)
สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง
ประเภท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบเลขที่ ยผจ.นน.19/2567
ราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 19 แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567
ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
|  | (บาท) |  | (บาท)
1 | ประเภทงานอาคาร | 11389165.86 | 1.2783 | 14558770.7188 |  | 11389165.86 | 10000000 | 1389165.86 | 0.27783 | -0.0096964 | 1.2783
2 | งานขยายเขตไฟฟ้า | 1157096 | 1.07 | 1238092.72
| เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % |  |  |  |  | 15000000 | 10000000 | 5000000 | -0.0349
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
| เงินประกันผลงานหัก 0 % |  |  |  |  | 1.2531 | 1.288
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน |  |  | 15796863.4388
| คิดเป็นเงินประมาณ |  |  | 15796000
| ตัวอักษร | สิบห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 10070/2567 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567
|  | .......................................................... |  | ประธานกรรมการ
|  | ( นายสัญญา กามินทร์) |  | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
|  | .......................................................... |  | กรรมการ
|  | ( นางสาวอรกานต์ ไลไธสง ) |  | สถาปนิกปฏิบัติการ
|  | .......................................................... |  | กรรมการ
|  | ( นายกัมปนาท สอนนนฐี) |  | นายช่างโยธาชำนาญงาน

## ปร.4 ก
บัญชีแสดงรายการคำนวณราคาก่อสร้าง
โครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบเลขที่ ยผจ.นน.19/2567
| คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 10070/2567 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเงิน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | (บาท)
ประเภทงานอาคาร
1 | งานรื้อถอน | [6 empty] | 239370
2 | งานหลังคา | [6 empty] | 2949148.3
3 | งานหน้าจั่ว | [6 empty] | 35485
4 | งานฝ้าเพดาน | [6 empty] | 720422.8
5 | งานผนัง | [6 empty] | 491902
6 | งานผิวพื้น | [6 empty] | 249474
7 | งานตกแต่งผนังห้องประชุม | [6 empty] | 1872300
8 | งานทาสี | [6 empty] | 483919
9 | งานประตู - หน้าต่าง | [6 empty] | 138520
10 | งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ | [6 empty] | 540480
11 | งานเบ็ดเตล็ด | [6 empty] | 277700
12 | งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศท่อระบบปรับอากาศและอุปกรณ์ | [6 empty] | 2583830.76
13 | งานระบบไฟฟ้า | [6 empty] | 605244
14 | งานติดตั้งระบบเครื่องเสียงและสายสัญญาณ | [6 empty] | 53370
15 | งานติดตั้งระบบภาพและเดินสายสัญญาณ | [6 empty] | 148000 |  | 3067749.76
| รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน | [5 empty] | 0 | 11389165.86
1 | งานรื้อถอน
| - งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา ครอบ | 3732 | ตร.ม. |  | 0 | 25 | 93300 | 93300 | รื้อกอง
| - งานรื้อถอนฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดพร้อมโครงคร่าว | 2366 | ตร.ม. |  | 0 | 25 | 59150 | 59150 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนฝ้าเพดานไม้พร้อมโครงคร่าว | 98 | ตร.ม. |  | 0 | 25 | 2450 | 2450 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนดวงโคมไฟฟ้าพร้อมสายไฟฟ้า | 661 | ชุด |  | 0 | 25 | 16525 | 16525 | รื้อกอง
| - งานรื้อถอนผนังตกแต่งไม้อัดพร้อมโครงคร่าวฝา | 827 | ตร.ม. |  | 0 | 30 | 24810 | 24810 | รื้อขนไป
| - งานรื้อถอนผนังห้องน้ำสำเร็จรูป | 20 | ห้อง |  | 0 | 100 | 2000 | 2000 | รื้อกอง
| - งานรื้อถอนพื้นไม้ปาร์เก้ | 281 | ตร.ม. |  | 0 | 15 | 4215 | 4215 | รื้อกอง
| - งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ | 62 | ชุด |  | 0 | 120 | 7440 | 7440 | รื้อขนไป
| - รื้อถอนผนังบุกระเบื้อง | 238 | ตร.ม. |  | 0 | 35 | 8330 | 8330 | รื้อขนไป
| - รื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง | 123 | ตร.ม. |  | 0 | 50 | 6150 | 6150 | รื้อขนไป
| - รื้อถอนระบบปรับอากาศและระบบท่อระบายอากาศ | 1 | งาน |  | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | รื้อกอง
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางานรื้อถอน |  |  |  | 0 |  | 239370 | 239370
2 | งานหลังคา | [5 empty] | 0 | 0
| - หลังคาเมทัลชีท หนา 0.40 มม. เคลือบสี | 3732 | ตร.ม. | 588 | 2194416 | 70 | 261240 | 2455656
| ติดPUFOAM หนา 25 มม. 40K ปิดทับฟอยล์สีเงิน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - ครอบหลังคาเมทัลชีท หนา 0.40 มม. | 336 | ม. | 112 | 37632 |  | 0 | 37632
| - รางน้ำสแตนเลส | 98 | ม. | 300 | 29400 | 25 | 2450 | 31850
| - สกรูยึดแผ่นหลังคา 12-14*85 หัวสีตามแผ่น | 15600 | ตัว | 2.5 | 39000 |  | 0 | 39000
| - สกรูยึดแผ่นหลังคา 10-12*20 หัวสีตามแผ่น | 1500 | ตัว | 2 | 3000 |  | 0 | 3000
| - ระแนงเหล็กกล่อง 2 X 2 หนา 2.3 มม. | 8874 | กก | 27.45 | 243591.3 | 10 | 88740 | 332331.3 |  | 435 | ท่อน
| - เชิงชายไม้สำเร็จรูป 2 in 1 | 329 | ม. | 106 | 34874 | 45 | 14805 | 49679
| รวมงานข้อ 2 |  |  |  | 2581913.3 |  | 367235 | 2949148.3
3 | งานหน้าจั่ว |  |  |  | 0 |  | 0
3.1 | ไม้สำเร็จรูป ขนาด 6"x3.00 ม. | 185 | แผ่น | 65 | 12025 | 0 | 0 | 30525
3.2 | ค่าแรงประกอบติดตั้งหน้าจั่ว | 62 | ตร.ม. |  | 0 | 69 | 4960 | 4960
| รวมงานข้อ 3 |  |  |  | 12025 |  | 4960 | 35485
4 | งานฝ้าเพดาน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.1 | บุยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. เคลือบอลูมินั่มฟอยล์ 1 ด้าน | 1144.39 | ตร.ม. | 245 | 280375.55 | 75 | 85829.25 | 366204.8 |  |  | ความยาว
4.2 | บุยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น | 199 | ตร.ม. | 235 | 46765 | 75 | 14925 | 61690 |  | B01 | 3.35 | #REF!
4.3 | ฝ้าเพดานอคูสติก Wondery โครงเคร่าทีบาร์ | 389 | ตร.ม. | 700 | 272300 | 52 | 20228 | 292528
| รวมงานข้อ 4 |  |  |  | 599440.55 |  | 120982.25 | 720422.8
5 | งานผนัง
5.1 | ผนังบุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12"x24" | 238 | ตร.ม. | 550 | 130900 | 189 | 44982 | 175882
5.2 | ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด | 20 | ห้อง | 13900 | 278000 | 800 | 16000 | 294000
5.4 | แผงกั้นโถปัสสาวะ | 6 | แผง | 3500 | 21000 | 170 | 1020 | 22020
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานข้อ 5 |  |  |  | 429900 |  | 62002 | 491902
6 | งานผิวพื้น |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.3 | ขัดลอกสีพื้นปาร์เก้ไม้ พร้อมทำสีเคลือบ | 281 | ตร.ม. | 300 | 84300 | 50 | 14050 | 98350
7.3 | ขัดทำความสะอาดพื้นหินขัดของเดิมพร้อมเคลือบ (ทางเดินโถงพักคอย) | 2284 | ตร.ม. | 0 | 0 | 30 | 68520 | 68520
6.4 | พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24" | 107 | ตร.ม. | 550 | 58850 | 222 | 23754 | 82604 | รวมปูนทราย
| รวมงานข้อ 6 |  |  |  | 143150 |  | 106324 | 249474
7 | งานตกแต่งผนังห้องประชุม
| - B1 ผิวผนังตกแต่ง บุอะคูสติกควบคุมเสียง | 496 | ตรม | 1800 | 892800 | 500 | 248000 | 1140800 |  | 496
| - B1 ผิวผนังตกแต่งบุลามิเนต พร้อมโครงเคร่า | 331 | ตร.ม. | 1500 | 496500 |  | 0 | 496500
| - B2 ผนังตกแต่งโถงทางเข้าหลัก | 75 | ตร.ม. | 1500 | 112500 |  | 0 | 112500
| - B3 ผนังตกแต่งไม้สังเคราะห์ | 71 | ตร.ม. | 1500 | 106500 |  | 0 | 106500
| - B4 ผนังตกแต่งไฟเบอร์ซีเมนต์และระแนงไม้สังเคราะห์ | 8 | ตร.ม. | 2000 | 16000 |  | 0 | 16000
| รวมงานข้อ 7 |  |  |  | 1501800 |  | 248000 | 1872300
8 | งานทาสี | [5 empty] | 0 | 0
8.1 | ขัดลอกสีเดิม | 2417 | ตร.ม. | 0 | 0 | 10 | 24170 | 24170
| ขัดลอกสีบานประตูไม้และทาสีเคลือบใหม่ | 22 | บาน | 300 | 6600 | 200 | 4400 | 11000
8.2 | น้ำยารองพื้นปูนเก่า | 2417 | ตร.ม. | 45 | 108765 | 23 | 55591 | 164356
8.3 | สีน้ำพลาสติก | 2417 | ตร.ม. | 45 | 108765 | 34 | 82178 | 190943
8.4 | สีน้ำพลาสติก ฝ้าเพดาน | 1246 | ตร.ม. | 45 | 56070 | 30 | 37380 | 93450
| รวมงานข้อ 8 |  |  |  | 164835 |  | 119558 | 483919
9 | งานประตู-หน้าต่าง | [5 empty] | 0 | 0
| - D1 (อลูมิเนียม) | 2 | ชุด | 27360 | 54720 |  | 0 | 54720
| - D2 | 4 | ชุด | 6600 | 26400 |  | 0 | 26400
| - D3 | 2 | ชุด | 9200 | 18400 |  | 0 | 18400
| - D4 | 1 | ชุด | 6600 | 6600 |  | 0 | 6600
| - D5 | 1 | ชุด | 4500 | 4500 |  | 0 | 4500
| - D6 | 1 | ชุด | 5100 | 5100 |  | 0 | 5100
| - D7 | 6 | ชุด | 3800 | 22800 |  | 0 | 22800
| รวมงานข้อ 9 |  |  |  | 54720 |  |  | 138520
10 | งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์
10.1 | อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ | 16 | ชุด | 3800 | 60800 | 450 | 7200 | 68000
10.2 | อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ | 4 | ชุด | 2750 | 11000 | 450 | 1800 | 12800
10.3 | อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ (คนพิการ) | 1 | ชุด | 7000 | 7000 | 450 | 450 | 7450
10.4 | ก๊อกอ่างล้างหน้าชนิดก้านโยก | 20 | ชุด | 980 | 19600 | 450 | 9000 | 28600
10.5 | ก๊อกอ่างล้างหน้าชนิดก้านโยก (คนพิการ) | 1 | ชุด | 1800 | 1800 | 450 | 450 | 2250
10.6 | โถส้วมนั่งราบ อุปกรณ์ครบชุด | 26 | ชุด | 4850 | 126100 | 450 | 11700 | 137800
10.7 | โถส้วมนั่งราบ อุปกรณ์ครบชุด (คนพิการ) | 1 | ชุด | 7800 | 7800 | 450 | 450 | 8250
10.8 | โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 10 | ชุด | 5140 | 51400 | 450 | 4500 | 55900
10.9 | โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (คนพิการ) | 1 | ชุด | 13980 | 13980 | 450 | 450 | 14430
10.1 | กระจกเงา |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
. | - ขนาด 1.00x3.50 ม. | 2 | บาน | 1485 | 2970 | 70 | 140 | 3110
| - ขนาด 1.00x2.40 ม. | 2 | บาน | 1280 | 2560 | 70 | 140 | 2700
| - ขนาด 1.0x0.90ม. | 2 | บาน | 300 | 600 | 70 | 140 | 740
| - ขนาด 0.90x0.60 ม. | 5 | บาน | 280 | 1400 | 70 | 350 | 1750
10.11 | ฝักบัวฉีดชำระ | 27 | ชุด | 360 | 9720 | 35 | 945 | 10665
10.12 | ที่ใส่กระดาษชำระแบบติดผนัง Stainless | 7 | ชุด | 680 | 4760 | 35 | 245 | 5005
10.13 | กล่องใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่ | 8 | ชุด | 500 | 4000 | 35 | 280 | 4280
10.14 | เครื่องกดสบู่มือ | 4 | ชุด | 530 | 2120 | 35 | 140 | 2260
10.15 | ขอแขวนผ้า | 7 | ชุด | 290 | 2030 | 35 | 245 | 2275
10.16 | ตะแกรงดักกลิ่น ø 2" | 15 | ชุด | 430 | 6450 | 75 | 1125 | 7575
10.17 | ราวทรงตัวสแตนเลส |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า ผิว HAIRLINE | 1 | ชุด | 4480 | 4480 | 70 | 70 | 4550
| - ราวทรงตัวสำหรับโถปัสสาวะชาย ผิว HAIRLINE | 1 | ชุด | 7750 | 7750 | 70 | 70 | 7820
| - ราวทรงตัวรูปตัวที ผิว HAIRLINE | 1 | ชุด | 2170 | 2170 | 70 | 70 | 2240
| - ราวทรงตัวรูปตัวแอล ผิว HAIRLINE | 1 | ชุด | 2790 | 2790 | 70 | 70 | 2860
10.18 | ก๊อกน้ำล้างพื้น | 11 | ชุด | 380 | 4180 | 70 | 770 | 4950
10.19 | STOP VALUE ø 1/2" |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| -ชนิดทางเดียว | 23 | อัน | 232 | 5336 | 35 | 805 | 6141
| -ชนิดสองทาง | 27 | อัน | 292 | 7884 | 35 | 945 | 8829
10.2 | งานเคาน์เตอร์ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - เคาน์เตอร์ TOP หินสังเคราะห์ กว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม. สูง 1.00 ม. | 26 | เมตร | 800 | 20800 | 200 | 5200 | 26000
| - เคาน์เตอร์ TOP หินสังเคราะห์ กว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม. สูง 1.40 ม. | 8 | เมตร | 1000 | 8000 | 200 | 1600 | 9600
| - เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้ากรุหินสังเคราะห์โดยรอบ | 19.5 | เมตร | 4500 | 87750 | 200 | 3900 | 91650
| รวมงานข้อ 10 |  |  |  | 270480 |  | 23650 | 540480
11 | งานเบ็ดเตล็ด
11.1 | งานตกแต่งเวที | 100 | ตร.ม. | 2500 | 250000 | 0 | 0 | 250000
11.2 | ป้ายชื่ออาคารพร้อมตราสัญลักษณ์ | 1 | ชุด | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 25000
11.3 | ป้ายชื่อห้อง และสัญลักษณ์ | 6 | ชุด | 450 | 2700 | 0 | 0 | 2700
| รวมงานข้อ 11 |  |  |  | 732960 |  | 40760 | 277700
12 | งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและระบบท่อปรับอากาศ
12.1 | FANCOIL UNIT
| AHU 500,000 BTU | 2 | Set |  | 0 | 6000 | 12000 | 12000
| AHU 125,000 BTU | 4 | Set |  | 0 | 4000 | 16000 | 16000
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู | 3 | Set |  | 0 | 4000 | 12000 | 12000 |  |  | 13000 | 21962 | 4000
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู | 3 | Set |  | 0 | 4000 | 12000 | 12000 |  |  | 36000 | 42523 | 5500
| SUPPORT W/Vbration Isolator | 1 | lot | 60000 | 60000 | 16000 | 16000 | 76000
12.2 | FANCOIL UNIT |  | Set |  | 0 |  | 0 | 0
| CDU 500,000 BTU | 2 | Set |  | 0 | 4000 | 8000 | 8000
| CDU 125,000 BTU | 4 | Set |  | 0 | 3000 | 12000 | 12000
| SUPPORT W/Vbration Isolator | 1 | lot | 8000 | 8000 | 6500 | 6500 | 14500
12.3 | PIPING WORKS
REFRIGERANT PIPE
Copper Tube Hard Draw Type C, L
| Ø 1/4" (6.35) ( Nominal OD.) #C | 30 | m | 62 | 1860 | 17 | 510 | 2370
| Ø 3/8" (9.52) ( Nominal OD.) #C | 72 | m | 93 | 6696 | 22 | 1584 | 8280
| Ø 1/2" (12.7) ( Nominal OD.) #C | 28 | m | 120 | 3360 | 25 | 700 | 4060
| Ø 5/8" (15.87) ( Nominal OD.) #C | 60 | m | 148 | 8880 | 30 | 1800 | 10680
| Ø 1/2" (12.7) ( Nominal OD.) #L | 80 | m | 148 | 11840 | 40 | 3200 | 15040
| Ø 3/4" (19.05) ( Nominal OD.) #L | 80 | m | 270 | 21600 | 60 | 4800 | 26400
| Ø 1-1/8" (28.27) ( Nominal OD.) #L | 80 | m | 488 | 39040 | 47 | 3760 | 42800
| Ø 1-3/8" (34.92) ( Nominal OD.) #L | 80 | m | 540 | 43200 | 50 | 4000 | 47200
| Fitting | 1 | Lot | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000
| Hanger & Support for Piping Work | 1 | Lot | 40000 | 40000 | 3000 | 3000 | 43000
CLOSED CELL INSULATION REFRIGERANT PIPE
| Ø 1/4" ( 3814 ) ( Insulation Thick 3/8" ) | 30 | m | 45 | 1350 | 5 | 150 | 1500
| Ø 3/8" ( 3838 ) ( Insulation Thick 3/8" ) | 72 | m | 51 | 3672 | 7 | 504 | 4176
| Ø 1/2" ( 3812 ) ( Insulation Thick 3/8" ) | 108 | m | 56 | 6048 | 13 | 1404 | 7452
| Ø 5/8" ( 3858 ) ( Insulation Thick 3/8" ) | 60 | m | 60 | 3600 | 16 | 960 | 4560
| Ø 3/4" ( 3834 ) ( Insulation Thick 3/8" ) | 80 | m | 64 | 5120 | 18 | 1440 | 6560
| Ø 1-1/8" ( 38118 ) ( Insulation Thick 3/8" ) | 80 | m | 80 | 6400 | 21 | 1680 | 8080
| Ø 1-3/8" ( 38138 ) ( Insulation Thick 3/8" ) | 80 | m | 93 | 7440 | 25 | 2000 | 9440
| Insulation Tape & Adhesive | 1 | Lot | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 6000
DRAIN PIPING ( PVC CLASS 8.5 )
| Ø 3/4" (20) ( Class 8.5 ) | 118 | m | 15.18 | 1791.24 | 18 | 2124 | 3915.24
| Ø 1" (35) ( Class 8.5 ) | 132 | m | 19.86 | 2621.52 | 25 | 3300 | 5921.52
| Fitting | 1 | Lot | 1000 | 1000 | 410 | 410 | 1410
| Hanger & Support for Piping Work | 1 | Lot | 2000 | 2000 | 500 | 500 | 2500
CLOSED CELL INSULATION DRAIN PIPE
| Ø 3/4" ( Insulation Thick 1/2" ) | 118 | m | 17 | 2006 | 14 | 1652 | 3658
| Ø 1" ( Insulation Thick 1/2" ) | 132 | m | 25 | 3300 | 16 | 2112 | 5412
| Insulation Tape & Adhesive | 1 | Lot | 4000 | 4000 | 500 | 500 | 4500
12.4 | ELECTRICAL WORK
CONTROL SYSTEMS
| Wireless Remote Controller | 16 | Sets | 0 | 0 | 100 | 1600 | 1600
ELECTRICAL WIRE & CABLE
| Cable THW (IEC01) Ø 2.5 SQ.MM. | 290 | m | 9.85 | 2856.5 | 7 | 2030 | 4886.5
| Cable THW (IEC01) Ø 4.0 SQ.MM. | 250 | m | 16.15 | 4037.5 | 10 | 2500 | 6537.5
| Cable THW (IEC01) Ø 6.0 SQ.MM. | 210 | m | 35 | 7350 | 12 | 2520 | 9870
| Cable THW (IEC01) Ø 16.0 SQ.MM. | 1650 | m | 68 | 112200 | 20 | 33000 | 145200
| Cable THW (IEC01) Ø 50.0 SQ.MM. | 10 | m | 220 | 2200 | 40 | 400 | 2600
| 2 Core-18 AWG Shield for ( FCU to CDU ) | 480 | m | 38 | 18240 | 15 | 7200 | 25440
| Accessories Cable | 1 | Lot | 8000 | 8000 | 2800 | 2800 | 10800
CONDUIT & FLEXIBLE
| Conduit EMT Ø 1/2" | 80 | m | 33 | 2640 | 22 | 1760 | 4400
| Conduit EMT Ø 2" | 160 | m | 292 | 46720 | 48 | 7680 | 54400
| Flexible Conduit Ø 1/2" | 18 | m | 8 | 144 | 30 | 540 | 684
| Liquid Tight Flexible Conduit Ø 3/4" | 1 | m | 80 | 80 | 40 | 40 | 120
| Liquid Tight Flexible Conduit Ø 2" | 2 | m | 267 | 534 | 72 | 144 | 678
| Fiiting & Accessories | 1 | Lot | 4000 | 4000 | 1600 | 1600 | 5600
| Hanger & Support | 1 | Lot | 5000 | 5000 | 2600 | 2600 | 7600
Wyeway
| Wyeway 6x12" | 1 | Lot | 50000 | 50000 | 20000 | 20000 | 70000
| Hanger & Support | 1 | Lot | 15000 | 15000 | 8000 | 8000 | 23000
12.5 | DUCTING WORK
GALVANIZED STEEL SHEET
| BWG. 24 | 5000 | ft2 | 180 | 900000 | 24 | 120000 | 1020000
| Hanger & Support | 1 | Lot | 50000 | 50000 | 23000 | 23000 | 73000
| DUCT INSULATION |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Fiberglass 24 kg/m3. , 25 mm. Thick | 5000 | ft2 | 18 | 90000 | 15 | 75000 | 165000 |  | 20
| Fiberglass 24 kg/m3. , 25 mm. Thick (Chamber) | 6000 | ft2 | 18 | 108000 | 15 | 90000 | 198000 |  | 24
| Adhesive & Aluminium Tape | 1 | Lot | 50000 | 50000 | 10000 | 10000 | 60000
| Supply Air Grille |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 600
| Chamber | 6 | Sets | 8000 | 48000 | 500 | 3000 | 51000
| Square Ceiling Diffuser | 24 | Sets | 5000 | 120000 | 150 | 3600 | 123600 |  | 15
12.6 | OTHER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1400
| Test Run | 1 | Lot |  | 0 | 3000 | 3000 | 3000 |  | 1200
| Nitrogen Testing | 1 | Lot | 4000 | 4000 | 2400 | 2400 | 6400 |  | 650
| Refrigerant R-410A | 1 | Lot | 60000 | 60000 | 5000 | 5000 | 65000 |  | 95000
| Finishing and Cleaning | 1 | Lot | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 |  | 75000
[7 empty] | 0 |  |  | 12000
| รวมงานข้อ 12 |  |  |  | 2012826.76 |  | 571004 | 2583830.76
13 | งานระบบไฟฟ้า
| โคมLED DOWN LIGHT แบบบาง 8 นิ้ว 18 วัตต์ Day light | 148 | ชุด | 229 | 33892 | 115 | 17020 | 50912 |  | 2310
| โคมLED DOWN LIGHT แบบบาง 8 นิ้ว 18 วัตต์ Warm White | 37 | ชุด | 229 | 8473 | 115 | 4255 | 12728 |  | 1880
| หลอด led 18 วัตต์ (day light) | 281 | หลอด | 139 | 39059 |  | 0 | 39059 |  | 610
| โคมไฟ led 1x36 วัตต์ (warm white) | 6 | ชุด | 280 | 1680 | 115 | 690 | 2370 |  | 280
| โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED 30 วัตต์ ( Warm White) | 7 | ชุด | 600 | 4200 | 115 | 805 | 5005
| ไฟ LED แบบเส้น Warm White | 480 | ม. | 90 | 43200 | 0 | 0 | 43200
| สายไฟฟ้าสวิตช์ดวงโคม | 1 | งาน | 280000 | 280000 | 65000 | 65000 | 345000 |  | 4.02
| สวิทซ์ทางเดียว เมจิก 15 A | 80 | ตัว | 60 | 4800 | 80 | 6400 | 11200 |  | 60
| เต้ารับคู่แบบฝังมีกราวด์ | 110 | ชุด | 184 | 20240 | 90 | 9900 | 30140 |  | 184
| รวมงานข้อ 13 |  |  |  | 435544 |  | 104070 | 605244
14 | งานติดตั้งระบบเครื่องเสียงและสายสัญญาณ
| BehringerMixer ขนาด x32 CH input | 1 | เครื่อง | 0 | 0 | 14850 | 14850 | 14850
| Access Point | 1 | ชุด | 0 | 0 | 500 | 500 | 500
| Digital Audio Processsor | 1 | เครื่อง | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000
| ไมค์ลอยแบบมือถือคู่ | 3 | ชุด | 0 | 0 | 1590 | 4770 | 4770
| HDMI Matrix เข้า 2 ออก 4 จอ | 2 | ชุด | 0 | 0 | 350 | 700 | 700
| อุปกรณ์สายสัญญาณระบบเสียง | 1 | งาน | 23500 | 23500 | 7050 | 7050 | 30550 |  | 300000
| รวมงานข้อ 14 |  |  |  | 23500 |  | 29870 | 53370
15 | งานติดตั้งระบบภาพและเดินสายสัญญาณ
| จอ LED UIRX2.5 INDOOR ขนาด 6.4 X 3.36 | 21.5 | ตร.ม. | 0 | 0 | 1000 | 21500 | 21500 |  | 2000 |  | 1290240
| Receiving card | 70 | ชุด | 0 | 0 | 750 | 52500 | 52500 |  | 20000 |  | 1400000
| Controll X6-W | 1 | เครื่อง | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  | 99000
| LED TV ขนาด 55 นิ้ว + ขาแขวน | 2 | เครื่อง | 0 | 0 | 2000 | 4000 | 4000 |  |  |  | 39000
| อุปกรณ์สายสัญญาณระบบภาพ | 1 | งาน | 50000 | 50000 | 15000 | 15000 | 65000 |  | 100000
| รวมงานข้อ 15 |  |  |  | 50000 |  | 98000 | 148000

## ปร.5 ข
แบบ ปร.5 (ข)
สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง
ประเภท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบเลขที่ ยผจ.นน.19/2567
แบบเลขที่ ยผจ.นน.19/2567
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567
ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
|  | (บาท) |  | (บาท)
1 | ประเภทงานครุภัณฑ์ | 3175847 | 1.07 | 3398156.29
สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน |  |  | 3398156.29
| คิดเป็นเงินประมาณ |  |  | 3398000
| ตัวอักษร | สามล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 10070/2567 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567
|  | .......................................................... |  | ประธานกรรมการ
|  | ( นายสัญญา กามินทร์) |  | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
|  | .......................................................... |  | กรรมการ
|  | ( นางสาวอรกานต์ ไลไธสง ) |  | สถาปนิกปฏิบัติการ
|  | .......................................................... |  | กรรมการ
|  | ( นายกัมปนาท สอนนนฐี) |  | นายช่างโยธาชำนาญงาน

## ปร.4 ข ครุภัณฑ์
บัญชีแสดงรายการคำนวณราคาก่อสร้าง
โครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบเลขที่ ยผจ.นน.19/2567
| คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 10070/2567 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเงิน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | (บาท)
งานครุภัณฑ์
1 | งานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ | [5 empty] | 0 | 1407527
2 | งานระบบเสียงห้องประชุม | [5 empty] | 0 | 155590
3 | ระบบภาพห้องประชุม | [5 empty] | 0 | 1612730
| รวมงานครุภัณฑ์ | [6 empty] | 3175847
งานครุภัณฑ์
1 | งานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ
1.1 | FANCOIL UNIT
| CDU-AHU 500,000 BTU | 2 | Set | 426582 | 853164 |  | 0 | 853164 |  | 294400 | 465443
| CDU-AHU 125,000 BTU | 4 | Set | 96227 | 384908 |  | 0 | 384908 |  | 499100 | 102963
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู | 3 | Set | 17962 | 53886 |  | 0 | 53886 |  | 42000 | 24780 | 13000 | 21962 | 4000
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู | 3 | Set | 38523 | 115569 |  | 0 | 115569 |  | 35000 | 40215 | 36000 | 42523 | 5500
| ค่าวัสดุและค่าแรงงาน |  |  |  | 1407527 |  | 0 | 1407527 |  | 870500 | 633401
2 | งานระบบเสียงห้องประชุม
| BehringerMixer ขนาด x32 CH input | 1 | เครื่อง | 80100 | 80100 |  | 0 | 80100
| Access Point | 1 | ชุด | 2190 | 2190 |  | 0 | 2190
| Digital Audio Processsor | 1 | เครื่อง | 21900 | 21900 |  | 0 | 21900
| ไมค์ลอยแบบมือถือคู่ | 2 | ชุด | 15900 | 31800 |  | 0 | 31800
| ไมค์ลอยแบบหนีบปกเสื้อคู่ | 1 | ชุด | 11900 | 11900 |  | 0 | 11900
| HDMI Matrix เข้า 2 ออก 4 จอ | 2 | ชุด | 3850 | 7700 |  | 0 | 7700
| ค่าวัสดุและค่าแรงงาน |  |  |  | 155590 |  | 0 | 155590
3 | ระบบภาพห้องประชุม
| จอ LED UIRX2.5 INDOOR ขนาด 6.4 x 3.36 m | 21.5 | ตร.ม. | 60000 | 1290000 |  | 0 | 1290000
| Receiving card | 70 | ชุด | 2500 | 175000 |  | 0 | 175000
| Controll X6-W | 1 | เครื่อง | 99000 | 99000 |  | 0 | 99000
| HDMI Matrix เข้า 2 ออก 4 | 2 | เครื่อง | 1590 | 3180 |  | 0 | 3180
| HDMI Extender to lan | 1 | เครื่อง | 2560 | 2560 |  | 0 | 2560
| LED TV ขนาด 55 นิ้ว + ขาแขวน | 2 | เครื่อง | 21495 | 42990 | 0 | 0 | 42990
| รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน |  |  |  | 1612730 |  | 0 | 1612730

## ปร.4 ขยายเขตไฟฟ้า
บัญชีแสดงรายการคำนวณราคาก่อสร้าง
โครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบเลขที่ ยผจ.นน.19/2567
| คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 10070/2567 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเงิน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | (บาท)
งานขยายเขตไฟฟ้า
1 | งานหม้อแปลงไฟฟ้า | 1 | งาน |  |  |  |  | 1157096
| รวมงานครุภัณฑ์ | [6 empty] | 1157096
1 | งานหม้อแปลงไฟฟ้า
1.1 | หม้อแปลงไฟฟ้าภายในขนาด 500 KVA | 1 | ชุด | 1139601 | 1139601 | 0 | 0 | 1139601
1.2 | งานรื้อถอนหม้อแปลงเดิมภายใน | 1 | งาน | 0 | 0 | 17495 | 17495 | 17495
| ค่าวัสดุและค่าแรงงาน |  |  |  | 1139601 |  | 17495 | 1157096