## ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(ไม่ปิ้น)
การคำนวณค่างานต้นทุน (ราคาต่อหน่วย)
เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยว สูง 7.00 เมตร ชนิด (LED Steet Light 120 W)
วันที่ 24 เมษายน 2567 |  | 0
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
|  |  |  | (บาท) | (บาท)
1.1 | รายละเอียดค่างานติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ( ต่อ 1 ต้น )
1.1.1 | เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมเเละอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า
- | ฝาครอบเสา | 1 | ต้น | 115 | 115
- | ฟิวส์เสาครบชุด – คู่ | 1 | ต้น | 145 | 145
- | ปั๊กอีเกิ้ล 10 A | 1 | ต้น | 150 | 150
- | เทปพันสายไฟ 3 m.No. 23 | 1 | ต้น | 20 | 20
- | กิ่งโคม ( S ) | 1 | ต้น | 987 | 987
- | ( D ) | 1 | ต้น | 1816 | 1816
- | เสาไฟฟ้า ( S ) | 1 | ต้น | 8750 | 8750
- | ( D ) | 1 | ต้น | 8750 | 8750
- | ค่าแรงงานติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมกิ่ง ( S ) | 1 | ต้น | 297 | 297
| ( D ) | 1 | ต้น | 340 | 340
| รวม ( S ) |  |  |  | 10464 |  | ราคาใหม่66
| คิดให้ ( S ) | 1 | ต้น |  | 10400 | * | 10930
| รวม ( D ) | 1 | ต้น |  | 11336
| คิดให้ ( D ) | 1 | ต้น |  | 11300 | *
1.1.2 | โคมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด(ไม่รวมค่าแรง)
- | ตัวโคมอลูมิเนียม(Pressed Aluminium Body) | 1 | โคม | 1250 | 1250
- | ขอยึดฝาครอบ(Snap - Catch) | 1 | โคม | 50 | 50
- | ขั้วหลอด(Adjustable Lamp- Holder) | 1 | โคม | 128 | 128
- | เทปพันสายไฟ 3 m.No. 23 | 1 | โคม | 20 | 20
- | ฝาครอบพลาสติกอะคริลิกใส(Plastic Refractor Bowl) | 1 | โคม | 350 | 350
- | แผ่นสะท้อนแสงตัวโคม(Reflector In Polished Anodised Aluminum) | 1 | โคม | 250 | 250
- | ปะเก็นฝาครอบ(Neoprene Rubber Sealing Ring) | 1 | โคม | 65 | 65
- | ตัวยึดโคมติดกับแขนยื่น(Spigot Entry Clamp) | 1 | โคม | 80 | 80
- | บาลาสต์(Ballast) | 1 | โคม | 840 | 840
- | ตัวเก็บประจุ(Power Factor Corrected Capacitor) | 1 | โคม | 384 | 384
- | IGNITOR | 1 | โคม | 672 | 672
- | หลอดไฟฟ้า(High Pressure Sodium Lamp) | 1 | โคม | 880 | 880
| รวม |  |  |  | 4969 |  | ราคาใหม่66
| คิดให้ |  |  |  | 4950 | * | 5500
1.1.3 | ค่าทาสีเเละติดตั้งเเผ่นสะท้อนเเสง
กรณี TWO WAY TRAFFIC DICRECTION
- | ค่าทาสี ; พื้นทื่ทาสีโคนเสา+ตีนเสา = [((2x(22/7)x0.09)x0.90=0.51 m.2) + ( 0.40 x 0.40 = 0.16 m.2)] x 2 เที่ยว
| (1.340 ตร.ม. @ 74) | 1.34 | ตร.ม. | 74 | 99.16
- | ค่าติดเเผ่นสะท้อนเเสง 0.15 x 0.15 ม.x 2 ข้าง (0.045 ตร.ม. @ 970) | 0.045 | ตร.ม. | 970 | 43.65
| รวม |  |  |  | 142.81
| คิดให้ |  |  |  | 142 | *
1.1.4 | ค่างานฐานเสาไฟฟ้า
- | Excavation,Earth (1.40 m.3@ 148) | 1.4 | ลบ.ม. | 148 | 207.2 |  | ปริมาณน้อยกว่า25ลบ.ม.หรือขุดลึกเกิน1.50ม.
- | Backfill (0.77 m.3@ 148) | 0.77 | ลบ.ม. | 148 | 113.96 |  | ปริมาณน้อยกว่า25ลบ.ม.หรือขุดลึกเกิน1.50ม.
- | Sand Bed (0.09 m.3@ 299.07) | 0.09 | ลบ.ม. | 299.07 | 26.9163
- | Lean Concrete (0.06 m.3@ 1,494) | 0.06 | ลบ.ม. | 1494 | 89.64
- | Concrete ‘’ C ‘’ (0.48 m.3@ 1,494) | 0.48 | ลบ.ม. | 1494 | 717.12
- | Formwork ‘’ 2’’ (2.88 m.2@ 256) | 2.88 | ตร.ม. | 256 | 737.28
- | Reinforce (17.35 kg. @ 24.97) | 17.35 | กก. | 24.97 | 433.2295 |  | เหล็ก DB 12 มม.
- | Wire (0.434 kg. @ 46.73) | 0.434 | กก. | 46.73 | 20.2808
- | S – lon pipe Dia. 2’’ (2.00 m. @ 63.81) | 2 | เมตร | 63.81 | 127.62
- | Anchor Bolts(Bolts & Nuts ยึดเสา) (4.00 ชุด @ 150) | 4 | ชุด | 150 | 600
- | ค่าวาง (1.00 ฐาน@300) | 1 | ฐาน | 300 | 300
| รวม |  |  |  | 3373.2466
| คิดให้ |  |  |  | 3300 | *
1.1.4 | สายไฟฟ้าชนิดกลมใช้ฝั่งดินเดินระหว่างเสา CV 3x10 mm.2 ( แรงดัน 750 โวล์ด ยาว 100 ม. )
- | ค่าวัสดุต้นทุนสายไฟฟ้า / m.(ไม่รวมค่าแรง) | 15,000 / 100 (เคลื่อนไหวราคาได้ตามกระทรวงพานิชย์)
| รวม | 1 | เมตร | 150 | 150
| คิดให้ |  |  |  | 150 | *
- | ระยะติดตั้ง | 40 | ม./ต้น
สายไฟฟ้ายาว = (ระยะติดตั้ง + ความยาวขึ้นเสาถึงปั๊กอีเกิ้ลในเสาไฟฟ้า) x เผื่อการสูญเสียฯ 5 % = (40.00 + 2 ) x 1.05
|  | 44.1 | ม./ต้น
| คิดให้ | 44.1 | ม./ต้น |  |  | *
1.1.5 | สายไฟฟ้า CV 2x2.5 mm.2 ใช้เดินในเสาถึงดวงโคม ( แรงดัน 750 โวล์ด ยาว 100 ม. )
- | ค่าวัสดุต้นทุนสายไฟฟ้า / m.(ไม่รวมค่าแรง) | 5,650 / 100 (เคลื่อนไหวราคาได้ตามกระทรวงพานิชย์)
| รวม | 1 | เมตร | 56.5 | 56.5
| คิดให้ |  |  |  | 56.5 | *
- | กิ่งเดี่ยว; สายไฟฟ้ายาว
=[( Hเสา- D) ความสูงตีนถึงช่องเปิด+ Lแขนยื่น ] x N จำนวนเส้น
=[ (5.2 - 0.60) + 2.00 ] x 1 = 6.60
=6.60 x 1.05 (เผื่อการสูญเสียฯ 5%)
|  | 6.93 | ม./ต้น
| คิดให้ | 6.93 | ม./ต้น |  |  | *
- | กิ่งคู่; สายไฟฟ้ายาว
=[( Hเสา- D) ความสูงตีนถึงช่องเปิด+ Lแขนยื่น ] x N จำนวนเส้น
=[ (7.70 - 0.60) + 2.50 ] x 4 = 38.40
=38.40 x 1.05 (เผื่อการสูญเสียฯ 5%)
|  | 40.32 | ม./ต้น
| คิดให้ | 40 | ม./ต้น |  |  | *
หมายเหตุ
H = ความสูงของเสา(ไม่รวมกิ่ง)
D = ความสูงตีนเสาถึงช่องเปิด(0.60 ม.)
L = ความยาวส่วนของแขนยื่น(กิ่ง)
N = จำนวนเส้นสายไฟฟ้า
1.1.7 | ขุดวางสายไฟฟ้า ( คิดเทียบความยาว = 49.00 m. )
- | งานดินขุดแล้วถมกลับ(0.30x0.40x49.00 m.)x2 | 11.76 | ลบ.ม. | 148 | 1740.48 |  | ปริมาณน้อยกว่า25ลบ.ม.หรือขุดลึกเกิน1.50ม.
- | ค่าวาง | 44.1 | เมตร | 20 | 882
| รวม |  | แห่ง |  | 2622.48
| เฉลี่ยค่างานต้นทุน(2,720.48/49) |  | เมตร |  | 59.4667
| คิดให้ |  | เมตร |  | 59 | *
1.1.6 | Ground Rod ขนาด Dia. 5/8 in x 2.40 m.
- | แผ่นเหล็กตัวนำชุบสังกะสี ขนาด 50 x 4.5 mm.(Gavanized Steel) | 1 | แผ่น | 70.47 | 70.47
(= 1.00 x 0.05 = 0.05 m.2 x 4.5 mm. X 7.85 kg./mm.2/mm. = 1.77 kg./แผ่น x 1.10 = 1.95 kg./แผ่น x 36.14 บาท = 70.47 บาท/แผ่น)
- | Ground Rod เหล็กชุบสังกะสี Dia. 16 mm.(Gavanized Steel) | 1 | ท่อน | 205 | 205
- | ค่าติดตั้งพร้อมวัสดุสำหรับเชื่อม Exothermic Welding ( 70.47 + 230 = 300.47 x 25 %) | 1 | ชุด | 75.12 | 75.12
| Ground Rod Exothermic Welding (70.47+205+75.12) |  |  |  | 350.59
| คิดให้ |  |  |  | 350 | *
1.2 | ค่างานอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน ( จำนวน 1 Circruit )
1.2.1 | รีเลย์พร้อมโพโต้เซล 60A. 220V. ( 1 ชุดควบคุมดวงโคมได้ประมาณ 28 ดวงโคม)
- | รีเลย์ 60 A. 220 VAC. TYPE " B " (1.00 @ 4,300)x0.80 | 1 | ชุด | 4300 | 3440 | คิด80%
- | โพโต้เซล (1.00 @ 850)x0.80 | 1 | ชุด | 850 | 680 | คิด80%
- | ค่าติดตั้ง (50*2) | 2 | ชุด | 50 | 100
| รวม |  |  |  | 4220
| คิดให้ |  |  |  | 4200 | *
1.2.2 | เซฟตี้สวิทช์ 30 A.พร้อมท่อเหล็ก Dia 1/4 in x 2.00 m.
- | เซฟตี้สวิทช์ 30 A. 2 P. 240 V.AC. พร้อมฟิวส์ (1.00 @ 3,300)x0.80 | 1 | ชุด | 3300 | 2640
- | ฟิวส์ (1.00 @ 30) | 1 | ชุด | 30 | 30
- | ค่าติดตั้ง (50*2) | 2 | ชุด | 50 | 100
- | ท่อเหล็ก Dia 1 1/4 in x 2.00 m. (1.00 @ 432.29) | 1 | ชุด | 432.29 | 432.29
| รวม |  |  |  | 3202.29
| คิดให้ |  |  |  | 3200 | *
Note
- สำหรับหลอดไฟฟ้าขนาด 250 W. HPS. ควบคุมได้ประมาณ 14 ดวงโคม
- สำหรับหลอดไฟฟ้าขนาด 400 W. HPS. ควบคุมได้ประมาณ 8 ดวงโคม
- ท่อเหล็ก Dia. 1 1/4inx2.00m(ท่อGavanized Rigid Steel Conduit ร้อยสายไฟฟ้าบริเวณเสาไฟของการไฟฟ้า)
1.2.2 | เซฟตี้สวิทช์ 60 A. พร้อมท่อเหล็ก Dia 1 1/4 in x 2.00 m.
- | เซฟตี้สวิทช์ 60 A. 3 P. 600 V.AC. พร้อมฟิวส์ (1.00 @ 5,400)x0.80 | 1 | ชุด | 5400 | 4320 | คิด80%
- | ฟิวส์ (1.00 @ 30) | 1 | ชุด | 30 | 30
- | ค่าติดตั้ง (50*2) | 2 | ชุด | 50 | 100
- | ท่อเหล็ก Dia 1 1/4 in x 2.00 m. (1.00 @ 432.29) | 1 | ชุด | 432.29 | 432.29
| รวม |  |  |  | 4882.29 |  | ราคาใหม่66
| คิดให้ |  |  |  | 4880 | * | 4800
Note
- สำหรับหลอดไฟฟ้าขนาด 250 W. HPS. ควบคุมได้ประมาณ 28 ดวงโคม
- สำหรับหลอดไฟฟ้าขนาด 400 W. HPS. ควบคุมได้ประมาณ 16 ดวงโคม
- ท่อเหล็ก Dia. 1 1/4inx2.00m(ท่อGavanized Rigid Steel Conduit ร้อยสายไฟฟ้าบริเวณเสาไฟของการไฟฟ้า)
หมายเหตุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบไฟฟ้าแสงสว่างแต่ละเเห่งไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบระบบไฟฟ้าและจำนวนดวงโคมไฟฟ้า โดยพิจารณาเป็น Circruit
โดย 1 Circruit ใช้ควบคุมดวงโคมได้ประมาณ 14 ดวง
อุปกรณ์ควบคุมระบบ 1 ชุด ใช้ควบคุมวงจรไฟฟ้าได้ถึง 2 Circruit วงจรละ 14 ดวงโคมเป็น 28 ดวงโคมต้องใช้ Safety Switch 60A.3P.600 V.AC
พร้อมมิเตอร์ 2 ตัวและรีเลย์พร้อมโพโตเซลด้วย แต่ถ้าน้อยกว่า 14 ดวงโคมจะต่อเป็น 1 วงจร อาจใช้ Safety Switch 30A.2P.240 V.AC.พร้อมมิเตอร์ 1 ตัว
และรีเลย์พร้อมโพโตเซลด้วย
1.2.3 | ท่อเหล็กDia 4 '' (เป็นท่อ GRC. สำหรับร้อยสายไฟฟ้าใต้คันทาง )
ประเมินคิดให้คันทางกว้าง 12.00 m.(เคลื่อนไหวคันทางได้ตามแบบดำเนินการ)
- | ท่อเหล็กDia.4 " | 12 | เมตร | 461.07 | 5532.84
- | ค่าดันท่อลอด | 12 | เมตร | 450 | 5400
| รวมเป็นเงินค่างานต้นทุน/แห่ง |  |  |  | 10932.84
| เฉลี่ยค่างานต้นทุน ( 10,932.84/12) |  |  |  | 911.07
| คิดให้ |  |  |  | 900 | *
1.3 | ค่าติดตั้ง(ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้าเพื่อการส่งมอบงานแล้วเสร็จ)
เสาไฟฟ้า H = 7.00 m. ติดตั้งแบบกิ่งเดี่ยวด้านเดียวและขนาน( ติดตั้งได้เฉลี่ย 16 ต้น/วัน)
ติดตั้งแบบกิ่งเดี่ยวด้านเดียวและขนาน
- | ค่าเช่ารถชนิด 6 ล้อชนิดมีเครื่องยก(กระเช้า) (1@5,000) | 1 | คัน | 5000 | 5000
- | ค่าเเรงช่างไฟฟ้า (2 @ 300) | 2 | คน | 300 | 600
- | ค่าเเรงคนงาน3 (3@ 220) | 3 | คน | 220 | 660
| รวม |  |  |  | 6260
| เฉลี่ยค่าติดตั้ง(6,260/16) | 1 | ต้น |  | 391.25
| คิดให้ |  |  |  | 390 | *
1.4 | ค่าหลอดไฟฟ้าสำรอง(รวมติดตั้ง)
- | หลอดไฟฟ้าขนาด 250 W. HPS. 1.250 S. (1@1,100)x0.80 | 1 | หลอด | 1100 | 880 | คิด80%
| คิดให้ |  |  |  | 880 | *
1.5 | ค่าขนส่งจาก กทม.ถึงหน้างาน (ต่อ 1 ต้น)
1.) ให้ใช้ราคาขนส่งตามระยะงานก่อสร้างทาง(ตามตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างทาง)
2.) พิจารณาค่าขนส่งโดยรถยนต์บรรทุกเหมาคันชนิด 10 ล้อ 1 เที่ยว ขนเสาไฟฟ้า เสาไฟฟ้า H = 9.00 m. ได้ประมาณ 30 ชุด(ต้น)/คัน/เที่ยว
(ประเมินคิดรวมเสา,กิ่ง,ดวงโคม = 1 ชุด) น้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 18 ตัน/เที่ยว (สำหรับค่าขนส่งเสาไฟฟ้าของงานอำนวยความปลอดภัยของแขวงฯ
ให้คิดรวมจำนวนเสาไฟฟ้าทั้งหมดของแขวงฯ ที่ได้ตั้งงบประมาณตามแผน แล้วใช้ระยะทางเฉลี่ยของงานก่อสร้างทั้งหมดมาคำนวณหาค่าขนส่ง)
3.) ค่าขน – ถ่าย คิดให้ประมาณ 90 บาท/ตัน
4.) ค่าขนส่งที่ใช้ประเมินควบคุมทั่วประเทศ ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 ถึง 1,000 กม. คิดให้ - กม. ละ 2.00 บาท/ตัน
5.) การคิดค่าขนส่งเฉลี่ย = {[( ค่าขนส่งตามระยะทาง + ค่าขน-ถ่าย ) x ( น.น./เที่ยว) x จำนวนคัน/เที่ยว)] / จำนวนเสาไฟฟ้า}
ในการขนส่งเสาไฟฟ้าจำนวน 21 ชุด ระยะทางขนส่งเฉลี่ย 1 แห่งประมาณ 220 กม.
- | ตามตาราง ; ค่าขนส่ง (220X2.00) | 1 | ตัน | 440 | 440
- | ค่าขน – ถ่าย | 1 | ตัน | 90 | 90
- | น้ำหนักในการขนส่ง | 1 | เที่ยว | 18 | 18
- | จำนวนเที่ยวที่ต้องขนส่ง (21 ต้น/30 ชุด) | 1 | เที่ยว | 0.7 | 0.7
| ค่าขนส่งเฉลี่ย ((440+90)x(18x0.7))/30 | 1 | ต้น |  | 222.6
| คิดให้ |  |  |  | 220 | *
2 | ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า | [5 empty] | ราคาใหม่66
2.1 | ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA พร้อมอุปกรณ์ | 0 | ชุด | 140000 | 0 | (ไม่รวมค่าขยายเขต) | 250000
2.1 | ค่าธรรมเนียมต่อไฟ
- | ค่าธรรมเนียมบรรจบกระแสไฟฟ้า ; ขนาด 30 A. | 1 | แห่ง | 1000 | 1000
2.2 | ค่าตรวจสอบการติดตั้ง
- | ค่าตรวจสอบการติดตั้งไฟฟ้า ; ขนาด 30 A. | 1 | แห่ง | 300 | 300
2.3 | ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า
- | ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า ; ขนาด 30 A. | 1 | แห่ง | 3000 | 3000
2.4 | ค่ามิเตอร์
- | ค่ามิเตอร์ ขนาด 15 (45) A. 220 V. 102 W.(Circuit ละ 1 ตัว) | 1 | ชุด | 1150 | 1150
| คิดให้ |  |  |  | 5450 | *
Note on E42: thapanan: ราคาเฉลี่ย รง.+กทม. (0.45+0.72)=0.58 บาท

## ใบแจ้ง
|  | ใบแจ้งปริมาณงาน | [6 empty] | ใบแจ้งปริมาณงาน
โครงการ : ก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่าง สายทาง รย.ถ.90134 ถนนบ้านสอ - รพช. (ระยะ 2) ชนชุนบ้านทับมา | [9 empty] | โครงการ : ก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่าง สายทางบ้านสอ - สนามกีฬา ชุมชนบ้านเขาโบสถ์
สถานที่ : หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง | [9 empty] | สถานที่ : หมู่ที่ 7 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลทับมา | [9 empty] | เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลทับมา
ประมาณการโดย : นายวิชิต บุดดา ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฎิบัติการ
ตรวจสอบโดย : นายสมศักดิ์ อนันตวุฒิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
ปริมาณ : เสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ จำนวน 15 ต้น ยาว 623.00 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่1 หน้าที่13 ข้อที่17 )
ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor | ราคาต่อหน่วย | ราคากลาง | รายการ | กว้าง | ยาว | พื้นที่รวม (หักบ่อพักแล้ว)
[5 empty] | (บาท) | F | x FF
หมวดงานทาง
1 | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม
| งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ 0.60 เมตร) | 1 | เมตร | 0 | 0 | 1.3624 | 0 | 0
| งานรื้อบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม | 1 | บ่อ | 700 | 700 | 1.3624 | 953.68 | 953.68
| งานรื้อผิวลาดยางเดิม | 1 | ตร.ม. | 0 | 0 | 1.3624 | 0 | 0
| งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม | 1 | ตร.ม. | 0 | 0 | 1.3624 | 0 | 0
| รวมค่างานต้นทุน (1) | [6 empty] | 953.68
2 | งานถนน
| ค่าด าเนินการ + ค่าเสื่อมราคา | 0 | ลบ.ม. (แน่น) | 384 | 0 | 1.3624 | 0 | 0
| ค่าขนส่ง ..... | 0 | ลบ.ม. (แน่น) | 50 | 0 | 1.3624 | 0 | 0
| ค่าด าเนินการ + ค่าเสื่อมราคา | 0 | ลบ.ม. (แน่น) | 514.02 | 0 | 1.3624 | 0 | 0
| ค่าขนส่ง ......... | 0 | ลบ.ม. (แน่น) | 0 | 0 | 1.3624 | 0 | 0
ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....15.....ซม.
| (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก | 391.6 | ตร.ม. | 107.8211 | 42222.7403 | 1.3624 | 57524.2614 | 57524.2614
| ค่าเหล็ก DB 19 มม. (น้ำหนัก 2.230กก./เมตร) | 0 | เมตร | 0 | 0 | 1.3624 | 0 | 0
| ค่าเหล็ก RB 15 มม. (น้ำหนัก 1.390 กก./เมตร) | 0 | เมตร | 0 | 0 | 1.3624 | 0 | 0
| ค่าเหล็ก DB 12 มม. (น้ำหนัก (0.888 กก. เมตร) | 356 | เมตร | 0 | 0 | 1.3624 | 0 | 0
| ค่าเหล็ก JONT และหยอดยาง ...........เมตร @ | 0 | เมตร | 0 | 0 | 1.3624 | 0 | 0
| รวมค่างานต้นทุน (2) | [6 empty] | 57524.2614
3 | งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก | .
| งานทรายถมหลังท่อ ราดน้ำอัดแน่น (เผื่อ 25 % ) | 368 | เมตร | 243.6608 | 89667.1744 | 1.3624 | 122162.5584 | 122162.5584
| งานทรายถมข้างบ่อพัก ราดน้ำอัดแน่น (เผื่อ 25 % ) | 40 | บ่อ | 272.4183 | 10896.732 | 1.3624 | 14845.7077 | 14845.7077
| งานเหล็ก RB 9 มม. (0.499กก./ม. เผื่อ 10 % ) | 0 | ชุด | 8400 | 0 | 1.3624 | 0 | 0
| รวมค่างานต้นทุน | 40 | ชุด | 137.3864 | 5495.4552 | 1.3624 | 7487.0082 | 7487.0082
| งานทรายถมหลังท่อ ราดน้ำอัดแน่น (เผื่อ 25 % ) | 0 | เมตร | 0 | 0 | 1.3624 | 0 | 0
| งานดินขุด | 0 | ชุด | 512.6417 | 0 | 1.3624 | 0 | 0
| งานเหล็ก RB 9 มม. (0.499กก./ม. เผื่อ 10 % ) | 0 | ชุด | 8400 | 0 | 1.3624 | 0 | 0
| รวมค่างานต้นทุน | 0 | ชุด | 57.12 | 0 | 1.3624 | 0 | 0
| รวมค่างานต้นทุน (3) | [6 empty] | 144495.2743
4 | งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
| งานทรายหยาบรองก้นหลุมปรับระดับ (เผื่อ 25 % ) | 0 | เมตร | 57.12 | 0 | 1.3624 | 0 | 0
| งานทรายหยาบรองก้นหลุมปรับระดับ (เผื่อ 25 % ) | 0 | เมตร | 0 | 0 | 1.3624 | 0 | 0
| รวมค่างานต้นทุน (4) | [6 empty] | 0
5 | งานปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
| งานทรายหยาบรองก้นหลุมปรับระดับ (เผื่อ 25 % ) | 0 | เมตร | 0 | 0 | 1.3624 | 0 | 0
| งานทรายหยาบรองก้นหลุมปรับระดับ (เผื่อ 25 % ) | 0 | เมตร | 0 | 0 | 1.3624 | 0 | 0
| รวมค่างานต้นทุน (5) | [6 empty] | 0
1 | งานก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่าง
| งานไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ความสูงเสา 7.00 เมตร (ชนิดหลอด LED.) | 11 | ชุด
รวมค่างานต้นทุน (1)
2 | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น
| ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA พร้อมอุปกรณ์ | 1 | ชุด
| ค่าธรรมเนียมต่อไฟ | 1 | ชุด
| ค่าตรวจสอบการติดตั้ง | 1 | ชุด
| ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า | 1 | ชุด
| ค่ามิเตอร์ | 1 | ชุด
| ย้ายระบบสาธารณูปโภค อาทิ ประปา , ไฟฟ้า และอื่นๆ | 0 | งาน
| งานคืนผิวจราจรทางเชื่อม และ ทางขึ้นลง ต่างๆ | 1 | งาน
| งานลอกล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำเดิม | 0 | งาน
| ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ถาวร) | 1 | ชุด
| ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว) | 1 | ชุด
| รวมค่างานต้นทุน (2) | [6 empty] | 0
A. | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ข้อ 1) เป็นเงิน | [5 empty] | 0
B. | ค่า Factor F. 1.3624 =(ข้อ1 X 0.3624) เป็นเงิน | [5 empty] | 0
C | รวมค่างาน (ข้อ 2+3) เป็นเงิน | [5 empty] | 0 |  |  | -986000
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (A+B+C) | [5 empty] | 0
| คิดเพียง (ตัวอักษร) | เก้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน |  |  |  |  | 986000 | บาท |  | 986000 | งบประมาณ
| เงินประกันผลงาน | 0% | [7 empty] | 986000
| ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6% ต่อปี | [7 empty] | 0 | เกิน
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7%
0
986000
0
ผู้ประมาณราคา .....................................................นายช่างโยธาชำนาญงาน
( นายชัชวาลย์ พิทักษ์สัตยาพรต)
ผู้ตรวจสอบ .............................................................ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายสมศักดิ์ อนันตวุฒิ)
เห็นชอบ ............................................................... รองปลัดเทศบาลตำบลทับมา
(นายสรวิชญ์ เพชรนคร)
เห็นชอบ ............................................................... รองปลัดเทศบาลตำบลทับมา
(นายสรวิชญ์ เพชรนคร)
เลขที่คำสั่ง 1556/2566 ลงวันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
1.นายสมศักดิ์ อนันตวุฒิ ...........................ประธานกรรมการ
2.นายวิชิต บุดดา ...........................กรรมการ
3.นายชัชวาลย์ พิทักษ์สัตยาพรต ...........................กรรมการ
| ค่างานต้นทุน | ……………………………………
| ค่าดำเนินการ | ……………………………………
| ภาษี | ……………………………………
| กำไร | ……………………………………
| อื่นๆ | ……………………………………
| รวมทั้งสิ้น | ……………………………………
(………………………….…………)
| บริษัท/ห้างหุ้นส่วน | …………………………………………………………………………………………….
| ที่อยู่ | ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
| ลงชื่อ | ………………………………………
(……………………..……..……….)

## มวลรวมต่อหน่วย
การคำนวณค่างานต้นทุน (ราคาต่อหน่วย) | [9 empty] | ใบแจ้งปริมาณงาน
วันที่ 24 เมษายน 2567
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุและ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | แรงงาน
งานไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ความสูงเสา 7.00 เมตร (ชนิดหลอด LED.)
1 | ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ต่อ 1 ต้น)
1.1 | เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า
| เสาไฟฟ้าสูง 7.00ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด | 1 | ต้น | 10930 | 10930 | 0 | 0 | 10930
| โคมไฟฟ้า led ขนาด 120 พร้อมอุปกรณ์ (1โคม) | 1 | โคม | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 5500
| ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง | 1 | ชุด | 142 | 142 | 0 | 0 | 142
| ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก | 0 | ฐาน | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0
| ค่างานฐานเสาไฟฟ้า (แบบเข็มเหล็ก) | 1 | ฐาน | 4000 | 4000 | 500 | 500 | 4500
| สายไฟฟ้า CV 3 x 10 mm.² (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา) | 44.1 | เมตร | 150 | 6615 | 0 | 0 | 6615
| สายไฟฟ้า CV 2 x 2.5 mm.² (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม) | 6.93 | เมตร | 56.5 | 391.545 | 0 | 0 | 391.545
1.1.7 | ขุดวางสายไฟฟ้า | 0 | เมตร | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
| Ground Rod | 1 | ชุด | 350 | 350 | 0 | 0 | 350
| งานเทคอนกรีตหยาบรัดสายไฟฟ้าระหว่างเสา | 38 | เมตร | 70 | 2660 | 0 | 0 | 2660
| ท่อ Hdpe ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว (สำหรับร้อยสายไฟใต้ดิน) | 0 | เมตร | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| รวม (1.1) โคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า/ต้น | [6 empty] | 31088.545 | *
1.2 | ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน
| รีเลย์พร้อมโพโต้เซล 60A.220v.(1 ชุดควบคุมดวงโคมได้ 28 ดวงโคม) | 1 | ชุด | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 4200
1.2.2 | เซฟตี้สวิทซ์ 30 A.(รวมฟิวส์กันน้ำ)พร้อมท่อDia.1 1/4 "(1 ชุดควบคุมดวงโคมได้ 14 ดวงโคม) | 0 | ชุด | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0
| เซฟตี้สวิทซ์ 60 A.(รวมฟิวส์กันน้ำ)พร้อมท่อDia.1 1/4 "(1 ชุดควบคุมดวงโคมได้ 28 ดวงโคม) | 1 | ชุด | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 4800
1.2.3 | ท่อ Dia. 2 1/2 " พร้อมค่าดันท่อลอด | 0 | เมตร | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
| รวม (1.2) ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้าทั้งหมด/แห่ง | [6 empty] | 9000
| เฉลี่ย (1.2) ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้า/ต้น | [6 empty] | 321.4286 | *
1.3 | ค่าติดตั้ง(ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า) กิ่งเดี่ยว | 1 | ต้น | 390 | 390 | 0 | 0 | 390 | *
1.4 | ค่าหลอดไฟฟ้าสำรอง | 0 | หลอด | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
1.4 | ค่าขนส่งจาก กทม.ถึงหน้างาน ต่อต้น | 1 | ต้น | 220 | 220 | 0 | 0 | 220 | *
| ค่างานต้นทุน/ต้น (1.1+1.2+1.3+1.4) | [6 empty] | 32019.9736
| รวมค่างานต้นทุน/แห่ง(1) (1.1+1.2+1.3+1.4) x 15 ต้น | [6 empty] | 480299.6036 |  |  | 43624.012
งานไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งคู่ ความสูงเสา 9.00 เมตร (ชนิดหลอด LED.)
2 | ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ต่อ 1 ต้น)
เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า
| เสาไฟฟ้าสูง9.00ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด | 1 | ต้น | 10930 | 10930 | 0 | 0 | 10930
| โคมไฟฟ้า led ขนาด 120 พร้อมอุปกรณ์ (1โคม) | 2 | โคม | 5500 | 11000 | 0 | 0 | 11000
| ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง | 1 | ชุด | 142 | 142 | 0 | 0 | 142
| ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก | 0 | ฐาน | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0
| ค่างานฐานเสาไฟฟ้า (แบบเข็มเหล็ก) KEMREX FS76X2000X300X300 | 1 | ฐาน | 8500 | 8500 | 500 | 500 | 9000
| สายไฟฟ้า NYY 3 x 10 mm.² (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา) | 44.1 | เมตร | 150 | 6615 | 0 | 0 | 6615
| สายไฟฟ้า THW 1 x 2.5 mm.² (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม) | 6.93 | เมตร | 56.5 | 391.545 | 0 | 0 | 391.545
1.1.7 | ขุดวางสายไฟฟ้า | 0 | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ground Rod | 1 | ชุด | 350 | 350 | 0 | 0 | 350
| ท่อ Hdpe ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม. (สำหรับร้อยสายไฟใต้ดิน) | 19 | เมตร | 50 | 950 | 0 | 0 | 950
| รวม (2) โคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า/ต้น | [6 empty] | 39378.545 | *
| รวมค่างานต้นทุน/แห่ง(2) x 3 ต้น | [6 empty] | 118135.635 |  |  | 53649.3297
2 | ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า
| ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA พร้อมอุปกรณ์ | 1 | ชุด | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000
| ค่าธรรมเนียมต่อไฟ | 1 | แห่ง | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000
| ค่าตรวจสอบการติดตั้ง | 1 | แห่ง | 300 | 300 | 0 | 0 | 300
| ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า | 1 | แห่ง | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000
| ค่ามิเตอร์ | 1 | ชุด | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 1150
| รวมค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า/แห่ง(2) | [6 empty] | 255450
3 | งานอื่น
| ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| งานตัดรื้อผิวจราจรเดิม + งานคืนผิวจราจร | 1 | งาน | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 25000 |  | 25842.04 | คิดให้100ม.ใช้2คิ้ว
| รวมค่างาน (3) | [6 empty] | 25000
A. | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ข้อ 1) เป็นเงิน | [6 empty] | 480299.6036
B. | ค่า Factor F. 1.3624 =(ข้อ1 X 0.3624) เป็นเงิน | [6 empty] | 174060.5763
C | รวมค่างาน (ข้อ 2+3) เป็นเงิน | [6 empty] | 280450 |  |  | 30810.1799
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (A+B+C) | [6 empty] | 934810.1799
| คิดเพียง (ตัวอักษร) | เก้าแสนสี่พันบาทถ้วน | [5 empty] | 904000 | บาท |  | 904000 | งบประมาณ
| เงินประกันผลงาน | 0% | [8 empty] | 904000
| ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6% ต่อปี | [8 empty] | 0 | เกิน
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7%
904000
0
| ผู้ประมาณราคา .....................................................นายช่างโยธาชำนาญงาน |  |  |  | เห็นชอบ ............................................................... ปลัดเทศบาลตำบลทับมา
| ( นายชัชวาลย์ พิทักษ์สัตยาพรต) |  |  |  | (นางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม)
| ผู้ตรวจสอบ .............................................................ผู้อำนวยการกองช่าง |  |  |  | เห็นชอบ ............................................................... รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา
| (นายสมศักดิ์ อนันตวุฒิ) |  |  |  | (นายชูชาติ คงทน)
| เห็นชอบ ............................................................... รองปลัดเทศบาลตำบลทับมา |  |  |  | อนุมัติ ................................................................... นายกเทศมนตรีตำบลทับมา
| (นายสรวิชญ์ เพชรนคร) |  |  |  | (นายประเสริฐ วงษ์ศรี)
เห็นชอบ ............................................................... รองปลัดเทศบาลตำบลทับมา
(นายสรวิชญ์ เพชรนคร)
ผู้ตรวจสอบ .............................................................ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายสมศักดิ์ อนันตวุฒิ)
เลขที่คำสั่ง 1556/2566 ลงวันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
1.นายสมศักดิ์ อนันตวุฒิ ...........................ประธานกรรมการ
2.นายวิชิต บุดดา ...........................กรรมการ
3.นายชัชวาลย์ พิทักษ์สัตยาพรต ...........................กรรมการ

## ปร. 4 (มวลรวมต่อหน่วย)
แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการ : ก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่าง สายทาง รย.ถ.90134 ถนนบ้านสอ - รพช. (ระยะ 2) ชนชุนบ้านทับมา
สถานที่ : หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง |  |  |  |  | แบบเลขที่ : / 2567
หน่วยงานออกแบบแปลนและประมาณราคา : กองช่างเทศบาลตำบลทับมา |  |  |  |  | วันที่ 24 เมษายน 2567
ประมาณการโดย : นายชัชวาลย์ พิทักษ์สัตยาพรต ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
ตรวจสอบโดย : นายสมศักดิ์ อนันตวุฒิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
ปริมาณงาน : เสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ จำนวน 11 ต้น ยาว 443.00 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ ) ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้าที่ 19 ข้อที่ 3
ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย |  | ราคาทุน | Factor | ราคาต่อหน่วย | ราคากลาง | รายการ | กว้าง | ยาว | พื้นที่รวม (หักบ่อพักแล้ว)
[6 empty] | (บาท) | F | x FF
หมวดงานทาง
1 | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม
| งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ 0.60 เมตร) | 1 | เมตร | 0 |  | 0 | 1.3624 | 0 | 0
| งานรื้อบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม | 1 | บ่อ | 700 |  | 700 | 1.3624 | 953.68 | 953.68
| งานรื้อผิวลาดยางเดิม | 1 | ตร.ม. | 0 |  | 0 | 1.3624 | 0 | 0
| งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม | 1 | ตร.ม. | 0 |  | 0 | 1.3624 | 0 | 0
| รวมค่างานต้นทุน (1) | [7 empty] | 953.68
2 | งานถนน
| ค่าด าเนินการ + ค่าเสื่อมราคา | 0 | ลบ.ม. (แน่น) | 384 |  | 0 | 1.3624 | 0 | 0
| ค่าขนส่ง ..... | 0 | ลบ.ม. (แน่น) | 50 |  | 0 | 1.3624 | 0 | 0
| ค่าด าเนินการ + ค่าเสื่อมราคา | 0 | ลบ.ม. (แน่น) | 514.02 |  | 0 | 1.3624 | 0 | 0
| ค่าขนส่ง ......... | 0 | ลบ.ม. (แน่น) | 0 |  | 0 | 1.3624 | 0 | 0
ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....15.....ซม.
| (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก | 391.6 | ตร.ม. | 107.8211 |  | 42222.7403 | 1.3624 | 57524.2614 | 57524.2614
| ค่าเหล็ก DB 19 มม. (น้ำหนัก 2.230กก./เมตร) | 0 | เมตร | 0 |  | 0 | 1.3624 | 0 | 0
| ค่าเหล็ก RB 15 มม. (น้ำหนัก 1.390 กก./เมตร) | 0 | เมตร | 0 |  | 0 | 1.3624 | 0 | 0
| ค่าเหล็ก DB 12 มม. (น้ำหนัก (0.888 กก. เมตร) | 356 | เมตร | 0 |  | 0 | 1.3624 | 0 | 0
| ค่าเหล็ก JONT และหยอดยาง ...........เมตร @ | 0 | เมตร | 0 |  | 0 | 1.3624 | 0 | 0
| รวมค่างานต้นทุน (2) | [7 empty] | 57524.2614
3 | งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก | .
| งานทรายถมหลังท่อ ราดน้ำอัดแน่น (เผื่อ 25 % ) | 368 | เมตร | 243.6608 |  | 89667.1744 | 1.3624 | 122162.5584 | 122162.5584
| งานทรายถมข้างบ่อพัก ราดน้ำอัดแน่น (เผื่อ 25 % ) | 40 | บ่อ | 272.4183 |  | 10896.732 | 1.3624 | 14845.7077 | 14845.7077
| งานเหล็ก RB 9 มม. (0.499กก./ม. เผื่อ 10 % ) | 0 | ชุด | 8400 |  | 0 | 1.3624 | 0 | 0
| รวมค่างานต้นทุน | 40 | ชุด | 137.3864 |  | 5495.4552 | 1.3624 | 7487.0082 | 7487.0082
| งานทรายถมหลังท่อ ราดน้ำอัดแน่น (เผื่อ 25 % ) | 0 | เมตร | 0 |  | 0 | 1.3624 | 0 | 0
| งานดินขุด | 0 | ชุด | 512.6417 |  | 0 | 1.3624 | 0 | 0
| งานเหล็ก RB 9 มม. (0.499กก./ม. เผื่อ 10 % ) | 0 | ชุด | 8400 |  | 0 | 1.3624 | 0 | 0
| รวมค่างานต้นทุน | 0 | ชุด | 57.12 |  | 0 | 1.3624 | 0 | 0
| รวมค่างานต้นทุน (3) | [7 empty] | 144495.2743
4 | งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
| งานทรายหยาบรองก้นหลุมปรับระดับ (เผื่อ 25 % ) | 0 | เมตร | 57.12 |  | 0 | 1.3624 | 0 | 0
| งานทรายหยาบรองก้นหลุมปรับระดับ (เผื่อ 25 % ) | 0 | เมตร | 0 |  | 0 | 1.3624 | 0 | 0
| รวมค่างานต้นทุน (4) | [7 empty] | 0
5 | งานปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
| งานทรายหยาบรองก้นหลุมปรับระดับ (เผื่อ 25 % ) | 0 | เมตร | 0 |  | 0 | 1.3624 | 0 | 0
| งานทรายหยาบรองก้นหลุมปรับระดับ (เผื่อ 25 % ) | 0 | เมตร | 0 |  | 0 | 1.3624 | 0 | 0
| รวมค่างานต้นทุน (5) | [7 empty] | 0
1 | งานก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่าง
| งานไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ความสูงเสา 7.00 เมตร (ชนิดหลอด LED.) | 11 | ชุด | 32019.9736 |  | 352219.7093 | 1.3642 | 480498.1274 | 480498.1274
| รวมค่างานต้นทุน (1) | [7 empty] | 480498.1274
2 | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น
| ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA พร้อมอุปกรณ์ | 1 | ชุด | 250000 |  | 250000 | 0 | 0 | 250000
| ค่าธรรมเนียมต่อไฟ | 1 | ชุด | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000
| ค่าตรวจสอบการติดตั้ง | 1 | ชุด | 300 |  | 300 |  |  | 300
| ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า | 1 | ชุด | 3000 |  | 3000 |  |  | 3000
| ค่ามิเตอร์ | 1 | ชุด | 1150 |  | 1150 |  |  | 1150
| ย้ายระบบสาธารณูปโภค อาทิ ประปา , ไฟฟ้า และอื่นๆ | 0 | งาน | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| งานคืนผิวจราจรทางเชื่อม และ ทางขึ้นลง ต่างๆ | 0 | งาน | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| งานตัดรื้อผิวจราจร + งานคืนผิวจราจร | 1 | งาน | 20000 |  | 20000 | 0 | 0 | 20000
| งานลอกล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำเดิม | 0 | งาน | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ถาวร) | 1 | ชุด | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว) | 1 | ชุด | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| รวมค่างานต้นทุน (2) | [7 empty] | 275450
A. | ผลรวมงานต้นทุนงานก่อสร้าง (1) | [6 empty] | 480498.1274
B. | ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น (2) | [6 empty] | 275450
C. | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ( A+B ) | [6 empty] | 755948.1274 |  | งบตั้งไว้ | คงเหลือ
| คิดเพียง (ตัวอักษร) | เจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน | [5 empty] | 755000 | บาท | 379000 | -376000
| เงินประกันผลงาน | 0%
| ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7% ต่อปี | [8 empty] | -948.1274
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7%
#REF!
| ผู้ประมาณราคา .....................................................นายช่างโยธาชำนาญงาน |  |  |  | เห็นชอบ ............................................................... ปลัดเทศบาลตำบลทับมา
| ( นายชัชวาลย์ พิทักษ์สัตยาพรต ) |  |  |  | (นางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม)
| ผู้ตรวจสอบ .............................................................ผู้อำนวยการกองช่าง |  |  |  | เห็นชอบ ............................................................... รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา
| (นายสมศักดิ์ อนันตวุฒิ) |  |  |  | (นายชูชาติ คงทน)
| เห็นชอบ ............................................................... รองปลัดเทศบาลตำบลทับมา |  |  |  | อนุมัติ ................................................................... นายกเทศมนตรีตำบลทับมา
| (นายยุทธนา ปิงชัย) |  |  |  | (นายประเสริฐ วงษ์ศรี)
ราคาน้ำมันดีเซล ( ราคา 30.00- 30.99 บาท/ลิตร)
เลขที่คำสั่ง 1556/2566 ลงวันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
1.นายสมศักดิ์ อนันตวุฒิ ...........................ประธานกรรมการ
2.นายวิชิต บุดดา ...........................กรรมการ
3.นายชัชวาลย์ พิทักษ์สัตยาพรต ...........................กรรมการ

## แหล่งที่มาวัสดุ
แหล่งที่มาวัสดุและอุปกรณ์
วันที่ 24 เมษายน 2567
ลำดับ | รายการวัสดุและอุปกรณ์ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | หน่วย | แหล่งที่มา
1 | รายการวัสดุ , อุปกรณ์
1.1 | เสาไฟฟ้าสูง7.00ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด | 10930 | ต้น | แขวงทางหลวงชนบทระยอง
| โคมไฟฟ้า250 W.HPSพร้อมอุปกรณ์(กิ่งเดี่ยว=1โคม) | 5500 | โคม | แขวงทางหลวงชนบทระยอง
1.2 | โคมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (LED Steet Light 120 W) | 5500 | ชุด | แขวงทางหลวงชนบทระยอง
1.3 | ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง | 142 | ชุด | แขวงทางหลวงชนบทระยอง
1.4 | ค่างานฐานเสาไฟฟ้า (แบบเข็มเหล็ก) | 4000 | ฐาน | บริษัท CBR Prolong Co.,Ltd.
1.4 | ค่างานฐานเสาไฟฟ้า (แบบเข็มเหล็ก) KEMREX FS76X2000X300X300 | 8500 | ฐาน | บัญชีนวัตกรรมไทย (สำนักงบประมาณ)
1.4 | ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก | 3300 | ฐาน | แขวงทางหลวงชนบทระยอง
1.5 | สายไฟฟ้า CV 3 x 10 mm.² (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา) | 150 | เมตร | แขวงทางหลวงชนบทระยอง
1.6 | สายไฟฟ้า CV 2 x 2.5 mm.² (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม) | 56.5 | เมตร | แขวงทางหลวงชนบทระยอง
| ขุดวางสายไฟฟ้า | 1 | เมตร | แขวงทางหลวงชนบทระยอง
1.7 | Ground Rod | 350 | ชุด | แขวงทางหลวงชนบทระยอง
1.8 | ท่อ Hdpe ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว (สำหรับร้อยสายไฟใต้ดิน) | 50 | เมตร | แขวงทางหลวงชนบทระยอง
1.9 | รีเลย์พร้อมโพโต้เซล 60A.220v.(1 ชุดควบคุมดวงโคมได้ 28 ดวงโคม) | 4200 | ชุด | แขวงทางหลวงชนบทระยอง
1.1 | เซฟตี้สวิทซ์ 60 A.(รวมฟิวส์กันน้ำ)พร้อมท่อDia.1 1/4 "(1 ชุดควบคุมดวงโคมได้ 28 ดวงโคม) | 4800 | ชุด | แขวงทางหลวงชนบทระยอง
1.11 | ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA พร้อมอุปกรณ์ | 250000 | ชุด | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
1.12 | ค่าธรรมเนียมต่อไฟ | 1000 | แห่ง | แขวงทางหลวงชนบทระยอง
1.13 | ค่าตรวจสอบการติดตั้ง | 300 | แห่ง | แขวงทางหลวงชนบทระยอง
1.14 | ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า | 3000 | แห่ง | แขวงทางหลวงชนบทระยอง
1.15 | ค่ามิเตอร์ | 1150 | ชุด | แขวงทางหลวงชนบทระยอง
1.16 | ค่าแรงติดตั้ง ฐานเสาไฟฟ้า (แบบเข็มเหล็ก) | 500 | ฐาน | บริษัท CBR Prolong Co.,Ltd.
ราคาน้ำมันดีเซล ( ราคา 30.00- 30.99 บาท/ลิตร)
เลขที่คำสั่ง 1556/2566 ลงวันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
1.นายสมศักดิ์ อนันตวุฒิ ...........................ประธานกรรมการ
2.นายวิชิต บุดดา ...........................กรรมการ
3.นายชัชวาลย์ พิทักษ์สัตยาพรต ...........................กรรมการ